Satın Alma ve Stok Kontrol

Kalite sistemi şartlarından “Satın Alma ve Stok Kontrol” alanında aşağıdaki şartlar yerine getirilir:

| Politika | Süreçler | Prosürler ve Formlar/Kayıtlar |
| --- | --- | --- |
| “Niyet ve neler yapılıyor” açıklanır. “Ne yapıyoruz?” sorusu yanıtlanır. | Niyeti eyleme çeviren faaliyetler. Politikada yazılanların gerçekleştirildiği faaliyetler “Nasıl yürütülmekte ve kimler yürütür?” soruları yanıtlanır. | Dokümante edilmiş bilgi Prosedür (“Bu faaliyeti nasıl uyguluyorum? Sorusu yanıtlanır”) Form (Kayıtların yapılması için boş sayfa, bilgisayar ekranı, etiket, vb.) Kayıt (Süreçlerin çıktılarının raporları, doldurulmuş formlar, vb.) |
| - Kritik gereç ve hizmetlerin belirlenmesi - Sağlayıcı yeterliliği - Satın alma kararı ve gözden geçirme - Alınan gerecin değerlendirilmesi ve test edilmesi - Gereçlerin muhafazası ve taşınması - Envanter yönetimi - Kritik gereçlerin izlenmesi - Sağlayıcı değerlendirilmesi | - Ekipman, gereçler ve hizmetleri sağlayanları yeterliliklerinin değerlendirilmesi ve seçimi için bir sistem oluşturulur - Satın alma kararlarını tanımlayan, dokümante eden, periyodik olarak gözden geçiren ve değişikliklerin yapılmasınaı sağlayan bir sistem yapılandırılır. - Satın alınan gereçlerin (Özel işlem gerektirenler de dahil) alınması, değerlendirilmesi (gerekiyorsa test edilmesi), kabul edilmesi, stoğa konulmasını tanımlayan bir sistem yapılandırılır. - Gereçleri kullanıldığı yerlerle ilişkilendiren bir sistem yapılandırılır - Sağlayıcıların değerlendirilmesi ve değerlendirmelerin sağlayıcılara bildirildiği bir sistem yapılandırılır | - Satın alınacak gereç ve hizmetlerin özelliklerini belirten dokümanlar (teknik şartname, vb.) - Onaylanmış sağlayıcı listesiin sürekli tutulduğunu dağıtıldığını gösteren liste - Alınan gereçlerin alındığı, değerlendirildiğini, gerekiyorsa test edildiğini), stoğa eklendiğini gösteren - Gereçlerin kullanılmasını izleyen - Envanterin değerlendirildiğini ve izlendiğini gösteren - Sağlayıcıların gereçleri ve hizmetlerin değerlendirildiğini gösteren |

KAVDEM, Mayıs 2018