Ekipman

Kalite sistemi şartlarından “Ekipman” alanında aşağıdaki şartlar yerine getirilir:

| Politika | Süreçler | Prosürler ve Formlar/Kayıtlar |
| --- | --- | --- |
| “Niyet ve neler yapılıyor” açıklanır. “Ne yapıyoruz?” sorusu yanıtlanır. | Niyeti eyleme çeviren faaliyetler. Politikada yazılanların gerçekleştirildiği faaliyetler “Nasıl yürütülmekte ve kimler yürütür?” soruları yanıtlanır. | … dokümante edilmiş bilgiler sağlanır. Prosedür (“Bu faaliyeti nasıl uyguluyorum? Sorusu yanıtlanır”) Form (Kayıtların yapılması için boş sayfa, bilgisayar ekranı, etiket, vb.) Kayıt (Süreçlerin çıktılarının raporları, doldurulmuş formlar, vb.) |
| - Seçilmesi - Kabul edilmesi - Kurulması ve kualifikasyon - Zimmetlendirme - Validasyon veya verifikasyon (geçerli kılınma/doğrulama) - Kalibrasyon programı - Servis ve onarım - Ekipman dosyaları ve kayıtları | - Aşağıdakiler için kriter ve yöntemleri belirlemek için organizasyonel mekanizma yapılandırılır: - Kabul etme veya yer değiştirme - Kurma - Zimmet - Kalibrasyon - Bakım - İşletim - Denetim - Bilgisayar donanım ve yazılımları da dahil tüm ekipmanlar için sorun giderme, servis, ve onarımı - Varsa kalibrasyonu ve kalibrasyonunun izlenmesi için ekipmana özel sürekli izlenecek bir yol belirlenir - Kullanılacağı yere yerleştirilmeden önce ekipmanın validasyonu için mekanizma yapılandırılır - Bozuk ekipmanı uzaklaştıracak; bu ekipmanın bozukluğunun saptanmasından önce kullanıldığı zaman oluşan yanlışları izleyecek; ve ekipmanın onarılmasından sonrak ullanıma sokulduğunda tekrar doğrulanması için bir sistem geliştirilir - Zamanı geçmiş veya kullanılması sakıncalı görünen ekipmanın uzaklaştırılması için kriterler ve bir mekanizma belirlenir. - Kaliteyi etkileyecek olan ekipmanları ve ekipmanın parçalarıyla ilgili yukarıdaki uygulamalarda kayıtlar tutulur. | - Ekipmanın kullanılmasıyla ilgili - Kalibrasyonların yapıldığını ve kalibrasyon doğrulamalarını gösteren - Üretici kılavuzuna göre bakım, denetim, sorun giderme, servis,ve onarımla ilgili bilgileri içeren - Bulaş oluşturan ekipmanların onarımından önce bulaş oluşturmama şartlarını içeren doküman - Bilgisayar yazılımlarının sürdürüldüğünü gösteren doküman |

KAVDEM, Mayıs 2018