|  | AMALGAM ATIK TOPLAMA TALİMATI |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | DOKÜMAN NO | YAYIN TARİHİ | REVİZYON TARİHİ | REVİZYON NO | SAYFA NO |  |
|  | DAY.TL.08 | 17.05.2019 |  |  | 01 |  |

1. AMAÇ

Amalgam atıkların çevreye ve insan sağlığına zarar verecek şekilde doğrudan veya dolaylı bir biçimde ortama verilmesinin önlenmesi, çevreye ve insan sağlığına zarar vermeden kaynağında ayrı olarak toplanması, ünite içinde taşınması, geçici depolanması ve bertaraf edilmesine ilişkin usul ve esasları düzenlemektir.

2. KAPSAM

Fakültemizdeki amalgam atıkları ve bu atıkların üretildikleri yerlerde ayrı toplanması, geçici depolanması, taşınması ve bertaraf edilmesine ilişkin esasları kapsamaktadır.

3. SORUMLULAR

Amalgam atıklarla ilgili uygulamalardan tüm birimler, kalite birim sorumluları, temizlik personeli ve klinik destek personeli sorumludur. Talimatların hazırlanmasından, eğitimlerin organizasyonundan Enfeksiyon Kontrol Komitesi ve Fakülte Yönetimi sorumludur.

4. TANIMLAR

Amalgam: Çok kuvvetli çözme özelliğine sahip olan civanın, metaller ile yaptığı karışım (alaşım). 5. UYGULAMA

5.1. Tüm kliniklerde ve öğrencilerin çalışmalarında ihtiyaç halinde kapsül amalgamlar kullanılır.

5.2. Hekim talebinde amalgamatörlerde amalgamlar hazırlanır ve hekime teslim edilir.

5.3. Amalgam işleri merkezi vakum sistemine bağlı ünitlerde gerçekleşir. Toz amalgamlar bu ünitlerde filtrelerde toplanır.

5.4. Amalgamların toplanması için kliniklerde bulunan kavanozların 1/4'ü suyla doldurulur ve kapağı kapalı tutulur.

5.5. Amalgam toplama işlemi öncesi Kişisel Koruyucu Ekipman Kullanım Talimatı’na göre eldiven ve maske takılır.

5.6. Kullanılan amalgam kapsülleri; amalgamatörlerin çevresine dökülen, hekim hastasının tedavisini bitirdikten sonra ünit tablasında kalan ve gün sonunda kreşuar süzgecinde toplanan amalgamlar kavanoz içine atılır.

5.7. Amalgam atıklardan sorumlu personel tarafından en fazla 6 ayda bir merkezi vakum sistemine bağlı ünitlerdeki filtrelerde biriken toz amalgamlar ve kliniklerde kavanozda toplanan amalgamlar toplanır ve Pamukkale Üniversitesi Sağlık Araştırma ve Uygulama Merkezi’ne gönderilir.

6. İLGİLİ DOKÜMANLAR

6.1. Kişisel Koruyucu Ekipman Kullanım Talimatı.