1. AMAÇ

Lümenli aletlerin sterilizasyon ve dezenfeksiyon ilkelerini belirlemek, sterilizasyon ve dezenfeksiyon uygulamalarının en verimli şekilde kullanılması için belirli bir standart oluşturmaktır.

2. KAPSAM

DAC Cihazı

3. SORUMLULAR

Teknik hizmetler personeli ve cihazı kullanan klinik destek personellerinin görev ve sorumluluğundadır.

4. TANIMLAR

DAC Cihazı: Aeratör, angulduruva, mikromotorları otomatik olarak çalkalar, su ile yıkar, yağlar ve sterilize eder.

5. UYGULAMA

5.1. Dac cihazı fakültenin ihtiyacı fazla olan bazı kliniklerinde konumlandırılmıştır. Bu klinikler haricinde gereksinim duyulursa dac cihazı olan kliniklerde işlem yapılacaktır.

5.2. Kaba kirler mümkün olduğu kadar hızlı bir şekilde lümenli aletlerden uzaklaştırılır.

Temizlik öncesi, ayrılabilen parçaları bulunan aletlerin üretici talimatları doğrultusunda tüm aksesuarları ayrılır.

5.3. DAC Cihazı Çalıştırma ve Bakım Talimatı’na göre cihaz çalıştırılır.

5.4. İşlem sonrası lümenli aletler sıcak olabileceği için dikkat edilmelidir.

5.5. Kullanım gerektiğinde kullanıcı tarafından cihazın hassas temizliği yapılır. Cihazın çalışması kontrol edilir.

5.6. Teknik servis sorumlusu tarafından periyodik bakım yapılır ve kaydedilir.

5.7. Herhangi bir arıza durumunda teknik servis personeline bilgi verilir. Arıza hastane imkanları ile giderilemeyecekse servisi veya satıcı firma ile irtibata geçilir.