1. AMAÇ

Fakültemizde sağlık hizmeti sunumu için gerekli olan malzeme ve cihazların temini ile bu malzeme ve cihazların güvenli, verimli ve etkin kullanımını sağlamaktır.

2. KAPSAM

Tüm fakülteyi kapsar.

3. SORUMLULAR

Yönetim, Taşınır Kayıt ve Kontrol Yetkilisi/Depo sorumlusu, Teknik Hizmetler personeli ve Tüm çalışanlar.

4. TANIMLAR

Taşınır: Çeşitleri ile kod numaraları Yönetmeliğe ekli Taşınır Kod Listesinin (A) bölümünde yer alan tüketim malzemeleri ile (B) bölümünde yer alan “Tesis, Makine ve Cihazlar”, “Taşıtlar” ve “Demirbaşlar” grupları içerisinde yer alan taşınabilir maddî duran varlıklardır.

5. UYGULAMA

5.1. Malzeme ve Cihaz Yönetiminde Yer Alan Personelin Görev ve Sorumlulukları

Yönetim: Taşınırların hukuka uygun, ekonomik, etkili ve verimli elde edinilmesi, kullanılması, kontrollerinin yapılması ve kayıtlarının tutulmasını sağlar.

Taşınır Kayıt ve Kontrol Yetkilisi: Taşınırların yönetmelikte belirtilen esas ve usullere göre kayıtları tutmak, harcama birimince edinilen taşınırlardan muayene ve kabulü yapılanları cins ve niteliklerine göre sayarak, tartarak, ölçerek teslim almak, doğrudan tüketilmeyen ve kullanıma verilmeyen taşınırları sorumluluğundaki depolarda muhafaza etmek, korumak, kullanım yerlerine teslim etmek, depo sayımı ve stok kontrolünü yapmak, harcama yetkilisince belirlenen asgari stok seviyesinin altına düşen taşınırları harcama yetkilisine bildirmek ve bunlara ilişkin belge ve cetvelleri düzenlemek.

Teknik Hizmetler Personeli: Fakültenin bulunduğu hizmet binasında ve eğitim yapılan morfoloji binasında bulunan cihazların elektronik ve mekanik arızalarını gidermek, giderilemeyen arızalarda amirine ve/veya ilgili firmaya bildirirmek. Periyodik zamanlarda bakımı ve kontrolleri yapılacak olan cihazların bakımlarını yapmak.

Ayniyat Memuru: Zimmetle verilen demirbaş malzemenin kayıtlarını tutmak. Demirbaş sayımları ile ilgili tüm çalışmaların Taşınır Mal Yönetmenliğine uygun olarak yürütülmesini sağlamak. Yapılan demirbaş sayımlarına göre hazırlanan sayım çizelgelerini kayıtlar ile karşılaştırarak eksik ya da fazla çıkan demirbaşla ilgili işlemleri yürütmek, kayıtlar ile sayım sonuçlarının birbirini tutmasını sağlamak. Demirbaş malzeme ve takibe tabi malzemelerin, kullanma sonucu kimsenin kusuru olmaksızın eskimesi ya da fonksiyonlarını yitirmesi durumunda, kayıttan düşümünü yapmak ve taşınır işlem fişi düzenlemek.

5.2. Malzeme ve Cihazlara İlişkin İhtiyacın Tespit Edilmesi Temini

Malzeme ve cihazlara ilişkin ihtiyacın tespiti ihtiyacın oluştuğu birimin Anabilim Dalı Başkanı tarafından üst yazı ile birlikte liste halinde Dekanlığa bildirilir. Kontrol edildikten ve Dekan tarafından onaylandıktan sonra havale edilip hangi yöntemle satın alınacağına karar verilir. Satın alma birimi tarafından teklifler en düşükten en yüksek fiyat teklifi veren tedarikçinin bilgilerini içerir şekilde İhale ve Satın alma komisyonuna sunulur. Alıma komisyon karar verir.

Talep yöntemi; Malzeme ve cihaz temini; doğrudan temin, ihale, hibe ve ihtiyaç fazlası devir şeklinde olmaktadır. Taleplerin nasıl ve kimler tarafından değerlendirileceği; Malzeme ve cihazlar muayene ve kabul komisyonunca değerlendirilir. Teknik şartnameler malzemeyi talep eden Anabilim Dalı Başkanları tarafından hazırlanır ve fakülde genelinde kullanılan malzemeler Mali işlerden sorumlu Dekan Yardımcısı tarafından hazırlanır.

5.3. Malzemelerin Muhafazası

-Malzeme ve cihazların muhafazası fakültemizde bulunan malzeme depolarında yapılmaktadır. Yetkili çalışanlar harici kişilerin erişimi sınırlandırılmıştır.

-Malzemeler depolama alanında özelliklerine göre uygun muhafaza koşullarında saklanmakta ve kayıt edilmektedir.

-Depolama alanlarının temizliği düzenli aralıklarla yapılmaktadır.

-Depolama alanının sıcaklık ve nem koşulları kontrol edilmektedir.

-Muhafazası yapılan malzemelerin miat kontrolü sistem üzerinden elektronik olarak yapılmaktadır.

-Tıbbı sarf malzemelerde beklenmeyen etkiler ve hatalı ürünler takibi ve bildirimi yapılmaktadır. Konu ile ilgili DİF başlatılmaktadır.

5.4. Malzemelerin Stok Kontrol Süreci

-FEFO (İlk Son Kullanma Tarihi, İlk Çıkar) ve FIFO (İlk Giren, İlk Çıkar) stok takip yöntemi birlikte kullanılır.

-Malzemelerin minimum, kritik ve maksimum stok seviyeleri belirlenmiştir ve sistem uyarı vererek ilgili kişiyi uyarmakta ve manuel olarak düzenli aralıklarla da kontrol edilmektedir.

-Birden çok hastaya kullanılan sarf malzemelerin klinik bazında kullanım miktarlarının kontrol ve takibi sistem üzerinden kontrol edilmektedir.

5.5. Malzeme İstemleri-Hazırlanması-Transferi

-Malzeme istemleri fakülte otomasyon sistemi depo programı üzerinden yapılmaktadır. Klinik ihtiyaçları klinikte bulunan ağız diş sağlığı teknikeri/ destek personeli tarafından belirlenmekte, ilgili anabilim dalı sistemi üzerinden istenmektedir. Malzemeler ilgili personeller tarafından hazırlandıktan sonra klinik malzeme taşıma kapları ile teslim edilmektedir.

-Depo sisteminde bulunmayan malzemeler depo sorumlu personeline klinikte bulunan ağız diş sağlığı teknikeri/ destek personeli tarafından ilgili anabilim dalı imzası ile “Malzeme Talep Formu” ile verilmektedir.

-Demirbaş malzemeler Mali İşlerden sorumlu Dekan Yardımcısı ve Dekan onayı alındıktan sonra ilgili birim Anabilim Dalı Başkanına teslim edilmektedir.

-Malzemelerin depolardan birimlere transferi sırasında gerçekleşebilecek kırılma, yırtılma, dökülme gibi durumlara karşı “Dökülme-Saçılma Kiti” bulunmaktadır.

-İlgili personellere özel ve nitelikli malzemelerin güvenli transferi eğitimi verilmektedir.

5.6. Malzeme Ve Cihazların Teslim Alınması Ve Kullanıma Sunulması

Fakültemizde yeni alınan malzeme ve cihazlar muayene kabul komisyonu tarafından görülüp onay verildikten sonra kabulü yapılır. Daha sonra ilgili birimin/kliniğin ihtiyacına göre hizmete sunulur.

5.7. Cihazların İzlenebilirliği

Cihazların bölüm bazında envanteri sistem üzerinde bulunmaktadır. Ayrıca ilgili klinik/birimlerde bulunan tüm cihazlarda cihaz etiketleri bulunmaktadır.

5.8. Malzeme ve Cihazların Güvenli ve Verimli Kullanımı

-Malzeme ve cihazların kullanımında önce güvenlik önemlidir. Kesintisiz teknik destek sağlanmaktadır.

-Malzeme ve cihazların kullanım kılavuzları ilgili firma tarafından temini sağlanarak, konu ile uzman kişinin bilgilendirilmesi sağlanır.

-Cihaz ve malzemeler kullanım alanları dışında kesinlikle kullanılamaz.

5.9. Malzeme Ve Cihaz Kullanımı Esnasında Oluşan Tehlikeli Durumlara Müdahale Yöntemleri

Malzeme veya cihazın kullanımı esnasında karşılaşılan olumsuzluk ve aksaklıklarda derhal uygulamaya son verilir. Sarf malzemeler şikâyette bulunan klinik tarafından “İlaç ve Malzeme İade Formu” doldurularak depo sorumlusuna teslim edilir. İlgili firma ile görüşülerek çözüme ulaştırılması sağlanır. Demirbaş malzemede ise garanti süresi devam ediyorsa ilgili firma tarafından arıza giderilmeye çalışılır. Garanti süresi dolmuş ise ilgili firma dışında diğer firmalar da araştırılarak fiyat teklifi alınır ve tamiri sağlanır. Konu ile ilgili DİF başlatılır.

5.10. Özel Nitelikli, Özel Muhafaza Koşullarına Mahsus Veya Kullanılması Özel Teknik/Uzmanlık Gerektiren Malzemeler Ve Cihazlar

Röntgen cihazı, tomografi cihazı, koter cihazı, fizyodispenser, kavitron cihazı, aeratör cihazı, endodontik cihazlar, ünitler, mikromotor vb. gibi cihazlar eğitim almış ve teknik uzmanlık gerektiren kişiler tarafından kullanılmaktadır.

5.11. Cihazların Bakımı, Onarımı, Ayarlanması ve Kalibrasyonu

-Hastanemizde bulunan cihazların bakım ve onarımları Teknik Hizmetler Personeli tarafından düzenli olarak takip edilir ilgili formlara işlenir.

-Klinik/birimlerde bulunan tıbbi cihazların günlük kontrolü ilgili kullanıcılar tarafından günlük olarak yapılır.

-Kalibrasyon ile ilgili süreçler plan dahilinde uygun cihazlara fakülte şartları doğrultusunda yapılmaktadır. Kalibrasyonu yapılan cihazlarda kalibrasyonu uygundur etiketi bulunmaktadır.

5.12. Cihazların Arıza ve Onarım Süreçleri

Cihazlarda arıza tespit edilmesi durumunda ilgili kullanıcı “Cihaz Bakım Onarım Talep Ve İzlem Formu” doldurularak teknik hizmetler personeli ile iletişime geçer. Teknik hizmetler personeli cihazı incelemeye alır. Arıza fakülte şartlarında düzeltilebiliyorsa düzeltilir. Cihaz garanti süresi devam ediyorsa müdahale edilmeden teknik hizmetler personeli tarafından ilgili amirine bilgi verilerek yetkili servis çağrılır. Eğer cihazın problemi teknik servis müdahalesi ile giderilemiyor ve garantisi yok ise “Cihaz Bakım Onarım Talep Ve İzlem Formu” ile ilgili amire bildirilir. Amir dışarıdan ilgili firma ile iletişim sağlar. İlgili formlar dosyalanarak saklanır.

5.13. Malzeme Ve Cihazlarla Birlikte Verilen Belgelerin Muhafazası

Belgeler teknik hizmetler personeline verilir ve muhafazası ilgili personel tarafından yapılır.

5.14. Malzemelerin Ve Cihazların Temizliği Ve Dezenfeksiyonu

Fakülte “Genel Temizlik Talimatı” ve ilgili cihazların kullanım şartlarında belirtilmiştir.

5.15. Güvensiz, Uygunsuz Ürünlerin Geri Çekilmesi Muhafaza Ve İade Şartları

Güvensizliği ve uygunsuzluğu tespit edilen cihaz ve malzemeler kullanımdan çekilir. Arızalıdır etiketi ile ilgili depoda muhafaza edilir.

5.16. Tıbbi Cihazların Kullanım Dışı Bırakılması İle İlgili Karar Süreçleri

Kullanılamaz durumdaki demirbaş cihazlar İmha komisyonu (demirbaş) tarafından cihazın H.E.K.’E (HURDA ENKAZ KÖHNE) ayrılmasına karar verilir.

HEK’e ayırma kriterleri;

a. Hasta, çalışan, bina ve çevre güvenliği için tehdit unsuru taşıması.

b. Teşhis ve tedaviyi yanıltan sonuçlar vermesi.

c. Yedek parça sorunu.

d. Kronik arıza seyri ve tamirin cihazın performansını değiştirmemesi.

e. Standartlarca cihazın güvenilirliğinin olmaması.

f. Arıza ve bakım giderlerinin cihaza ait ilk alım değerinin %60’ını geçmesi.

g. Cihazın kullanımının en az 5 yıl öncesi olması.

h. Cihazın kalibrasyondan geçememesi.

Komisyonca H.E.K.’e ayrılmasına karar verilen cihazlar Taşınır Kayıt Kontrol Yetkilisi tarafından MKYS sistemi üzerinden çıkışı yapılarak H.E.K.’e ayrılır.

5.17. Hasta Başı Test Cihazları Süreci (HBTC)

-Fakültemizde sadece mavi kod acil çantasında HBTC bulunmaktadır. Cihaz sorumlusu mavi kod hemşiresi olmakla beraber, bakımı ve temizliği mavi kod hemşiresinin sorumluluğundadır.

-HBTC için kalite kontrol test işlemleri Pamukkale Üniversitesi Uygulama ve Araştırma Merkezi ile iletişim sağlanmaktadır. Test kayıtları için “Pamukkale Üniversitesi Sağlık Araştırma Ve Uygulama Merkezi Hasta Başı Test Cihazları Aylık Kalite Kontrol Formu” kullanılmaktadır.

6. İLGİLİ DOKÜMANLAR

6.1. Malzeme Talep Formu

6.2. İlaç ve Malzeme İade Formu

6.3. Cihaz Bakım Onarım Talep Ve İzlem Formu

6.4. Düzeltici İyileştirici Faaliyet Formu

6.5. Pamukkale Üniversitesi Sağlık Araştırma Ve Uygulama Merkezi Hasta Başı Test Cihazları Aylık Kalite Kontrol Formu