İş Akışı Adımları

Üniversitemiz birimlerinde bulunan trafo, jeneratör, UPS, kalorifer kazanlar, iklimlendirme cihazları ve asansörlerin periyodik koruyucu bakım ve onarım işleri tespit edilerek teknik şartnameler düzenlenir ve şartnamelere göre piyasa araştırmaları yapılarak ihale edilmesi talebi ile EBYS üzerinden bir yazı ile İhale Şube Müdürlüğüne gönderilir. Trafo, jeneratör, UPS, kalorifer kazanlar, iklimlendirme cihazları ve asansörlerin periyodik bakım ve arızalarının giderilmesi işleri ihale edilerek sözleşmenin firma ile imzalanmasını müteakip Bakım-Onarım Şube Müdürlüğü EBYS üzerinden bir yazı ile bilgilendirilir. Etüt-Proje Müdürlüğünce sözleşmeleri EBYS üzerinden gelen işlere ait Muayene Kabul Komisyonları ve Kontrol Teşkilatları kurularak onaylanmak üzere Daire Başkanlığına EBYS üzerinden bir yazı ile sunulur. ONAY Muayene Hayır Kabul Komisyonları ve Kontrol Evet Teşkilatları değiştirilerek Onaylanan Muayene Kabul Komisyonları ve Kontrol onaya sunulur. Teşkilatları ilgili personele tebliğ edilir. Onaylanan Muayene Kabul Komisyonları ve Kontrol Teşkilatları ilgili personele tebliğ edilir. Koruyucu periyodik bakım ve onarım işlerini yapacak olan yüklenici firmaya hazırlanan tutanakla yer teslimi yapılır. Sosyal Güvenlik Kurumuna yazı ile bildirilir. Bakım Onarım Şube Müdürlüğü EBYS üzerinden bakım yapacak firmanın arıza durumunda ulaşılacak personel iletişim bilgilerini Üniversite tüm birimlerine EBYS üzerinden bir yazı ile bildirilir.

İş Akışı Adımları

Hayır Aylık Periyodik Bakım periyodik Sorunlu mu? bakımlar servis formları düzenlenir. Evet Aylık periyodik bakımlarda yüklenici firma ile arızalı parçalar tespit edilir. Tespit edilen parçaların yüklenici firma ve piyasadan fiyat araştırmaları yapılır. Ekonomik açıdan en uygun teklif değerlendirilerek parçalar temin edilir ve ödemeleri yapılmak üzere hazırlanan evraklar EBYS üzerinden bir yazı ile Bakım Onarım Şube Müdürlüğüne gönderilir. Arızalı parçaların tamir ya da değişiminin işçilikleri ücret ödenmeksizin yüklenici firmaya yaptırılır. Periyodik bakım kabulleri ilgili muayene komisyonunca yapılır ve hakkedişler Kontrol Teşkilatı tarafından düzenlenerek Bakım Onarım Şube Müdürlüğüne gönderilir