1. AMAÇ

Fakültemizde kullanılan alet, tıbbı ve tekstil malzemelerin dekontaminasyon ve sterilizasyonunu, Pamukkale Üniversitesi Uygulama ve Araştırma Hastanesi merkezi sterilizasyon ünitesi malzeme kabul şartlarının sağlanmasını ve sterilizasyon için yapılması gereken hazırlıkların bilimsel kurallar ve kabul görmüş uygulamalar çerçevesinde yürütülmesini sağlamak.

2. KAPSAM

Fakültemiz tüm birimlerini kapsar.

3. SORUMLULAR

Enfeksiyon Kontrol Komitesi, Enfeksiyon Hemşiresi, Ağız Diş Sağlığı Teknikerleri ve Klinik Destek Elemanları, Sterilizasyon Personeli, Sterilizasyon Transfer Personeli

4. TANIMLAR

Dezenfeksiyon: Cansız maddeler ve yüzeyler üzerinde bulunan patojen mikrorganizmaların (bakteri sporları hariç) büyük bir çoğunluğunun ya da tamamının yok edilmesi veya üremelerinin durdurulması işlemidir. Dezenfeksiyon işlemi, bakteri sporları ve mikobakterileri etkileme seviyelerine göre yüksek, orta ve düşük düzey dezenfeksiyon olarak 3 sınıfta değerlendirilir.

Sterilizasyon: Fiziksel ya da kimyasal yöntemler ile herhangi bir maddenin ya da cismin üzerinde bulunan tüm mikroorganizmaların, sporlar da dahil öldürülmesidir.

Kontaminasyon: Temiz olan bir ortama herhangi bir yolla kir ve/veya mikroorganizmaların bulaşması/bulaştırılmasıdır.

Dekontaminasyon: Dezenfeksiyon ya da sterilizasyon öncesinde, fiziksel ve/veya kimyasal yöntemlerden oluşan ön temizleme işlemi ile bir yüzey veya malzemeden organik madde ve patojenlerin uzaklaştırılması ve malzeme ya da yüzeyin herhangi bir kişisel koruyucu kullanmadan elle tutulur hale getirilmesidir.

Temizlik: Kir ve organik maddelerin mekanik olarak uzaklaştırılması işlemidir.

Ultrasonik Yıkama: Isıya duyarlı, gözenekleri çok küçük olan, fırçalanması uygun olmayan hassas alet ve malzemelerin üzerindeki kan ve diğer organik maddelerin belli bir sıcaklıkta (40-50°C) ultrasonik dalgalar ile çözülmesini ve giderilmesini sağlanmasıdır.

5. UYGULAMA

5.1. Merkezi Sterilizasyon Ünitesi

- Fakültemiz Pamukkale Üniversitesi Uygulama ve Araştırma Hastanesi Merkezi Sterilizasyon ünitesinden dış kaynak kullanımı yoluyla hizmet almaktadır. “T.C. Pamukkale Üniversitesi Sağlık Araştırma Ve Uygulama Merkezi Sterilizasyon İşleyiş Prosedürü” ve ilgili talimatlar doğrultusunda işlemektedir. Fakültemizde DAS Rehberi doğrultusunda Pamukkale Üniversitesi Uygulama ve Araştırma Hastanesi Merkezi Sterilizasyon ünitesine gitmeden önce aletler ön temizlik ve dekontaminasyon süreci geçirmektedir.

5.2. Aletlerin Ön Temizlik, Dekontaminasyon ve Bakımı

- Aletlerin ön temizlik ve dekontaminasyonunu yapan personel kişisel koruyucu ekipmanlarını (eldiven, maske, gözlük ve gereğine göre koruyucu önlük) kullanır.

- Fakültemizde yıkama/dezenfektör makinesi bulunmamaktadır. Elle dekontaminasyon sağlanmaktadır.

- Kontamine aletler kullanım zamanından hemen sonra üzerindeki kaba kirlerinden akan çeşme suyu ve özel fırça kullanılarak arındırılır ve uygun alet dezenfektanı ile dekontamine edilir.

- Kullanılan dezenfektan veya enzimatik solüsyonların kullanma talimatlarına göre uygun doz, uygun bekleme süresi ve uygun sıklıkta değişimi sağlanır. Dezenfektan kaplarının üzerinde bulunan etiketlerde yazmaktadır.

- Dezenfektan uygulanmış aletlere mutlaka etkili bir durulama yapılır, aletler üzerinde sterilizasyonu engelleyen ve daha sonra kullanım sırasında hastaya zarar verme riski olan deterjan vb. kalıntıların kalmamasına özen gösterilir.

- Elle yıkamada kullanılan fırçalar, yıkama tankları gibi ekipmanlar kullanım sonrası temizlenip dezenfekte edilir.

- Çok parçalı aletler demonte edilerek yıkanır, yıkama sonrasında parçalar birleştirilerek fonksiyon kontrolü yapılır.

- Yıkama kaplarına çok fazla alet yerleştirilmez, büyük parçalar küçükleri örtecek şekilde konur ve eklemli aletler açık şekilde yıkama kaplarına yerleştirilir.

- Hareketli parçaları olan aletlerde yıkamadan sonra ek yerleri suda çözünen yağlarla yağlanır.

- Aletlerin temiz, kuru ve çalıştığından emin olunur.

- Aşınma, paslanma, deformasyon ya da başka tür bir hasar görülen aletler kullanım dışı bırakılır.

- Kullanıma yeni giren tıbbi aletler önce üzerindeki marka etiketlerinden, koruyucu maddelerden arındırılır, yıkandıktan sonra ilgili birim etiketi yapıştırılarak sterilizasyon işlemine gönderilir.

5.3. Aletlerin Sayımı ve Üniteye Transferi

- Dekontamine edilmiş aletler sızdırmaz, kapalı kaplar içerisinde tahsis edilmiş araçla merkezi sterilizasyon ünitesine taşınır.

- Fakültemizde bütün kliniklerde bulunan alet ve malzemeler için karışmasını engellemek ve çalışanlara kolaylık olması amacıyla steril edilen alet ve malzemelere yapıştırılan farklı renklerde tanımlanmış alet tanımlama bantları bulunmaktadır.

- Sterilizasyon ünitesine teslim edilecek malzemeler için üç kademeli olarak sayım yapılarak alet ve malzemelerin kayıp durumu ortadan kaldırılır. Malzemeler “Merkezi Sterilizasyon Takip Formu” na iki nüsha şeklinde sayılarak kaydedilir. Bir nüshası merkezi sterilizasyon ünitesinde saklanır. Merkezi sterilizasyon ünitesine götüren personel ve merkezi sterilizasyonda çalışan personelde sayımlarını yaparak malzemeyi teslim alır.

5.4. Merkezi Sterilizasyon Ünitesinde Aletlerin Yıkanması, Paketlenmesi ve Steril Edilmesi

- Merkezi sterilizasyon ünitesine getirilen tıbbı aletler dış kaynak yoluyla hizmet aldığımız Pamukkale Üniversitesi Uygulama ve Araştırma Hastanesinde “T.C. Pamukkale Üniversitesi Sağlık Araştırma Ve Uygulama Merkezi Sterilizasyon İşleyiş Prosedürü” kapsamında ve  “Cerrahi Aletlerin Yıkanması Ve Temizligi Talimatı” ile “Paketleme Talimatına” göre işlem görür.

- İlgili paketlenmiş tıbbı aletler Pamukkale Üniversitesi Uygulama ve Araştırma Hastanesinde steril edilir. Steril edilmiş tıbbı malzemeler ilgili birimlerin temiz alet kaplarına sayılarak yerleştirilir, depolanmadan fakültemize gönderilir.

5.5. Fakülte Binasına Steril Malzemelerin Transferi

- Steril Edilmiş alet ve malzemeler kapalı kaplar içinde bunun için tahsis edilmiş araçla fakültemize getirilir.

- Steril edilmiş alet ve malzemeler fakültemizde her klinik içi sayım yapılarak teslim alınır. Steril edilmiş paketler ilk giren ilk çıkar mantığı ile yerleştirilerek depolanır.

5.6. Tekstil malzemelerinin Temizlik ve Sterilizasyonu

- İlgili kliniklerde kontamine tekstil örtüsü ve önlükler için kapaklı kutular bulunmaktadır. Uygun aralıklarla toplanıp dış kaynak yoluyla hizmet aldığımız Pamukkale Üniversitesi Uygulama ve Araştırma Merkezinde bulunan çamaşırhane hizmetlerine gönderilir.

5.7. Sterilizasyon İşlemlerinin Etkinliğinin Kontrol Edilmesi ve Depolanması

- Steril malzemelerin üzerinde sterilizasyonun yapıldığı cihaz, sterilizasyonu yapan çalışan için tanımlayıcı, sterilizasyon tarih/saat ve raf ömrü bulunmalıdır. Her pakette uygun indikatör kontrolü ve sterilizasyon poşetleriyle paketlenen malzemelerde uygun renk değişimi gözle kontrol edilir. Sterilizasyon poşetleriyle paketlenen malzemeler 6 ay uygun depolama koşullarında saklanabilmektedir.

- Steril malzemeler uygun depolama şartlarında kesinlikle non-steril malzemeler ile bir arada bulundurulmaz.

- Son kullanma tarihi geçen steril malzemeler kullanılmaz, bu malzemelere yeniden sterilizasyon işlemi uygulanır.

- Uygun malzeme ve yöntemle paketlenmemiş, ıslanmış, paket bütünlüğü bozulmuş, üzerinde sterilizasyona ilişkin bilgi bulunmayan, uygun koşullarda bekletildiğinden emin olunamayan malzemeler steril olarak kabul edilmez.

- Steril malzemeler ıslanma riskine karşı lavabo altında depolanmaz.

- Kullanımda ilk steril edilip depolanan malzemeler önce kullanılmalıdır ve bu düzen içinde yerleştirilir.

- Steril paketler hasar görmeyecek şekilde yerleştirilir. Paketlerin sıkıştırılması veya çok fazla paketin üst üste konmasından kaçınılır.

5.8. Merkezi Sterilizasyon Ünitesinde Kullanılan Cihazların Temizlik, Bakımı, Olası Hizmet Aksaklıkları

- Dış kaynak yoluyla hizmet aldığımız Pamukkale Üniversitesi Uygulama ve Araştırma Merkezinde ilgili temizlik, bakımları düzenli aralıklarla plan dahilinde yapılmaktadır. Olası cihaz arızaları, elektrik ve su kesintileri için ilgili ekip ve teçhizat mevcuttur. Uzun süreli aksaklıklarda fakültemizde bulunan malzemeler işleyişi aksatmayacak şekilde ayarlanmıştır.

5.9. Hizmet Alımı Kontrol Kapsamı, Kontrol Aralıkları Ve Sorumluları

- Fakültemiz dış kaynak yoluyla hizmet aldığımız Pamukkale Üniversitesi Merkezi Sterilizasyon Ünitesi için yılda iki defa öz değerlendirme sonuçlarını Kalite Yönetim Biriminden istemektedir. Ayrıca “-Dış Kaynak Kullanımı-Merkezi Sterilizasyon Ünitesi Hizmet Değerlendirme Formu” aylık olarak yerinde değerlendirme yöntemi ile kontrolleri sağlanır.

6. İLGİLİ DOKÜMANLAR

6.1. Merkezi Sterilizasyon Takip Formu

6.2. -Dış Kaynak Kullanımı-Merkezi Sterilizasyon Ünitesi Hizmet Değerlendirme Formu

7. İLGİLİ YARDIMCI DOKÜMANLAR

7.1. DAS Rehberi

7.2. T.C. Pamukkale Üniversitesi Sağlık Araştırma Ve Uygulama Merkezi Sterilizasyon İşleyiş Prosedürü

7.3. Cerrahi Aletlerin Yıkanması Ve Temizliği Talimatı

7.4. Paketleme Talimatı