| Kontrol Periyodu: Aylık |  |  | Dolap No: |
| --- | --- | --- | --- |
| KONTROL TÜRÜ |  |  | YAPILACAK İŞLEM |
| 1 | Hortum Delik Kontrolü | : | Dolap içerisindeki hortumun sağlamlık kontrolü ve su kaçağı kontrolü yapılır. |
| 2 | Hortum Ucu Kontrolü | : | Hortum ucundaki su tazyik ayar vanasının kontrolü yapılır. |
| 3 | Vana ve Makara Kontrolü | : | Makaranın açılıp açılmadığı, vananın su tesisatının kesip kesmediği kontrol edilir |
| 4 | Dolap ve Kapak İç Kontrolü | : | Dolabının kapağının kolay açılıp açılmadığı kontrol edilir. |
| 5 | Pas ve Temizlik Kontrolü | : | Genel temizlik kontrolü yapılır. Küflü, paslı veya deforme olmuş yerler olup olmadığı incelenir. |
| 6 | Kelepçe Kontrolü | : | Kelepçelerin sıkı olup olmadığı kontrol edilir |
| Notlar: (1) Tespit edilen eksiklikler ivedilikle ilgili birim amiri ve onarım ile ilgili birime gönderilmelidir. (2) Kontrol işleminin ardından hortum basınçlı (içinde tazyikli su bulunan) şekilde bırakılmamalıdır. (3) Dolaplar amacı dışında (yerleri yıkama vs) kullanılmamalıdır. (4) Dolaplar malzeme depolama amaçlı kullanılmalıdır. (5) Bu kontrol formu her dolap için 2 nüsha olarak hazırlanmalı ve biri dolap iç kapağında biri kontrol eden kişinin arşivinde saklanmalıdır. |  |  |  |

|  | TARİH | SAAT | KONTROL EDENİN ADI SOYADI | İMZASI | AÇIKLAMALAR |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| OCAK |  |  |  |  |  |
| ŞUBAT |  |  |  |  |  |
| MART |  |  |  |  |  |
| NİSAN |  |  |  |  |  |
| MAYIS |  |  |  |  |  |
| HAZİRAN |  |  |  |  |  |
| TEMMUZ |  |  |  |  |  |
| AĞUSTOS |  |  |  |  |  |
| EYLÜL |  |  |  |  |  |
| EKİM |  |  |  |  |  |
| KASIM |  |  |  |  |  |
| ARALIK |  |  |  |  |  |