	[image: image1.png]


                                                   
	-DIŞ KAYNAK KULLANIMI-
MERKEZİ STERİLİZASYON ÜNİTESİ HİZMET DEĞERLENDİRME FORMU
	[image: image2.png]




	
	DOKÜMAN NO
	YAYIN TARİHİ
	REVİZYON TARİHİ
	REVİZYON NO
	SAYFA

NO
	

	
	DDK.FR.114
	15.11.2024
	01.10.2025
	01
	01
	



	HİZMET ADI:       

	YIL
	
	AY                                                                                                                    
	


	KONTROL EDİLECEK KONULAR
	EVET
	HAYIR

	1.Diş hekimliği fakültesine bağlı merkezi sterilizasyon ünitesi biriminde çalıştırılan personeller merkezi sterilizasyon ünitesinde çalışan personeller ile koordineli biçimde talimatlar doğrultusunda çalışıyor mu?

	
	

	2. Diş hekimliği fakültesine bağlı merkezi sterilizasyon ünitesinde çalıştırılan personeller hastanedeki mesai çalışma saatlerine uyuyor mu?
	
	

	3. Diş hekimliği fakültesine bağlı merkezi sterilizasyon ünitesinde çalıştırılan personellerin kılık kıyafetleri uygun mu?
	
	

	4. Diş hekimliği fakültesine bağlı merkezi sterilizasyon ünitesinde çalıştırılan personeller yaka kartları takılıyor mu?
	
	

	5. MSÜ ye giriş ve çıkışlar talimatlara uygun yapılıyor mu?
	
	

	6. KKE önemi biliniyor ve kullanımı sağlanıyor mu?
	
	

	7. Diş hekimliği fakültesinden gelen bütün malzemelerin teslimi karşılıklı olarak sayım yapılarak form üzerinde doğruluğu alınıyor mu? 
	
	

	8. Diş hekimliği fakültesinden gelen bütün malzemeler yıkama sepetlerine uygun olarak yerleştiriliyor mu?
	
	

	9. Yıkama sepetlerine yerleştirilen tüm malzemeler MSÜ kirli alan bölümünde yer alan yıkama cihazlarına kullanım talimatlarına uygun yükleniyor mu?
	
	

	10. Yıkama cihazlarına kirlilik testi takibi yapılıyor mu?
	
	

	11. Dezenfeksiyon işlemi yapıldıktan sonra malzemelerden örnek alınıp protein kalıntı testi yapılıyor mu?
	
	

	12. Dezenfeksiyon işlemi tamamlanmış malzemeler uygun bir şekilde ayrılıp, paketlenip, sepetlere yerleştirilip otoklav cihazına yükleniyor mu?
	
	

	13. Malzemelerin cinsi ve yoğunluğuna göre otoklav cihazının uygun programları seçilip çalıştırılıyor mu?
	
	

	14. Sterilizasyon işlemi tamamlanan malzemeler otoklav cihazından kullanım talimatlarına uygun boşaltılıyor mu?
	
	

	15. Diş hekimliği fakültesine bağlı merkezi sterilizasyon ünitesinde çalıştırılan personeller kullandıkları otoklav cihazının günlük testlerini eksiksiz yapıyor mu?
	
	

	16. Yıkama, paketleme ve sterilizasyon sürecinde kullanılan tüm cihazların günlük temizlik ve düzenli aralıklarla bakımı yapılıyor mu?
	
	

	17. MSÜ tekstil alanında temiz yeşiller (gömlek, örtü..) uygun ayrıştırılıp katlanması ve paketlenmesi doğru yapılıyor mu?
	
	

	18. Bütün alanların ısı nem ve temizlik takibi yapılıyor mu?
	
	

	19. Temizlik hastane prosedürüne ve alanlara göre uygun yapılıyor mu?
	
	

	20.İş Güvenliği gereği alınması gereken tedbirler alınıyor mu? (Sağlık taramaları vb)
	
	

	TESPİT EDİLEN AKSAKLIKLAR:

	
	

	YAPILAN İŞLEMLER:

	
	


      Merkezi Sterilizasyon                                                                             Merkezi Sterilizasyon 

        Sorumlu Hemşiresi                                                                                          Personeli
PAÜ Diş Hekimliği Enfeksiyon Kontrol Hemşiresi               PAÜ Diş Hekimliği Kalite Yönetim Birimi  
