PAÜ TIP FAKÜLTESİ

DÖNEM-1 14. MODÜL

MESLEKSEL BECERİ UYGULAMALARI KILAVUZU



Uygulamanın Adı           : Aletlerin Dekontaminasyonu
Uyugulama Sorumluları: 
Uygulamanın Amacı      : Aletlerin Dekontaminasyonu ve Mekanik Temizlik Eğitim Becerisinin Kazanılması
	Gerekli Malzemeler: Plastik kova, leğen ölçü kabı, %5’lik klor içeren çamaşır suyu, su, deterjan, bulaşık eldiveni, diş fırçası, eldiven, tıbbi araçlar (pansuman seti, sütür seti)





	Değrelendirme kriterleri:

1=Basamağın yanlış uygulanması veya atlanması

2=Basamağın doğru ve sırasında uygulanması, fakat basamaktan basamağa rahat geçilememesi.

3= Basamağın doğru ve sırasında uygulanması ve basamaktan basamağa rahatça geçilmesi


İŞLEM BASAMAKLARI:
	Basamak NO
	                       BASAMAKLAR
	Gözlemler

	
	
	1
	2
	3

	
	TIBBİ GİRİŞİM ÖNCESİ
	
	
	

	1
	%5’lik klor solüsyonu hazırlama:

Plastik bir kovaya bir ölçü %5’lik klor + 9 ölçü su koyma
	
	
	

	
	TIBBİ GİRİŞİM SONRASI
	
	
	

	2
	Kullanılan aleti hiçbir yere değdirmeden kovanın içine atma
	
	
	

	3
	Eldivenlerin dış yüzlerini dekontaminasyon sıvısından yıkayıp, ters çıkararak atık kabına atma
	
	
	

	4
	Elleri yıkayıp kurulama
	
	
	

	5
	10 dakika süreyle aletleri kovada bekletme
	
	
	

	6
	Her iki ele bulaşık eldiveni giyme
	
	
	

	7
	Aletleri kovadan çıkartarak, yıkama için kullanılacak leğen içinde lavaboya koyma
	
	
	

	8
	Deterjanlı su ve fırça yardımı ile aletleri temizleme
	
	
	

	9
	Varsa aletlerin vidalarını gevşetip her noktayı fırçalama
	
	
	

	10
	Akan su altında durulama
	
	
	


