1. AMAÇ

Fakültemizde çıkabilecek herhangi bir yangın tehlikesi durumunda, yangına en hızlı şekilde müdahale edilmesini sağlamak amacı ile uygulanacak aşamaların belirlenmesini amaçlamaktadır. Tüm fakülte çalışanlarını kapsar.

2. SORUMLULAR

Fakülte Yönetimi, Kırmızı Kod Ekibi ve tüm fakülte çalışanları bu talimatın uygulanmasından sorumludur.

3. TANIMLAR

Kırmızı kod: Kırmızı kod uluslararası telefon kodu 4444

Kırmızı kod noktası: Olayın meydana geldiği ve müdahale edilen yerdir.

4.UYGULAMA

4.1. Sorumlu Ekibin Belirlenmesi: Kırmızı kod ekibi mesai içi ve mesai sonrası olmak üzere iki ayrı ekipten oluşur ve kesintisiz hizmet verir.

4.2. Kırmızı Kod Çalışma Kuralları: Kırmızı kod durumunu tespit eden personel, 4444 dahili numarasını kodlayarak ‘…………..Birimi  Kırmızı Kod’ diyerek çağrıyı başlatır. Santral “Dikkat ………. Biriminde Kırmızı Kod” şeklinde 2 kez anons eder, hemen 110’u arayarak İtfaiye’ye haber verir.  Durumu tespit eden personel yangın alarm düğmesine basarak alarm verir. Mümkünse en yakın yangın panosu içindeki yangın tüpü veya hortum ile müdahale yapar. Kırmızı Kod anonsu yapıldıktan sonra:

A) Yangın Durumu Mesai İçinde Olmuş İse;

• Dekan, Dekan Yardımcıları, Fakülte Sekreteri, Kalite Sorumlusu olay yerine intikal eder ve durumu değerlendirir.

• Teknik servis hemen ilgili yerin elektriğini keser ve olay yerine intikal eder.

• Olay yerine intikal eden idare, fakültenin veya ilgili bölümün tahliyesine karar verir. Daha sonra, tahliye işleri ‘Acil Durum ve Afet Planına’ uygun yapılır. Fakülte afet planında belirtilen görevliler olayın sevk ve gidişatını belirler.

• Güvenlik asansörü tahliye eder. Kontrol dışı kullanılmasını engeller. Fakülteyi boşaltan hastaların güvenli tahliyelerini sağlar.

B) Yangın Durumu Mesai Dışında Olmuş İse;

• Fakültemiz vardiyalı çalışmadığı için güvenlik personeli hemen 112 Acil Çağrı Merkezi’ni arayarak yangın ihbarında bulunur.

• Hemen ilgili yerin elektriğini keser. Mümkünse en yakın yangın panosu içindeki yangın tüpü veya hortum ile müdahale eder.

• İtfaiye geldikten sonra fakülte yönetimini haberdar eder.

• Tüm kod uygulamalarımızda verilen kod ile ilgili Kırmızı Kod Olay Bildirim Formu doldurularak; yangının çıktığı birimlerdeki sorumlular tarafından kalite birimine teslim edilir.

4.3. Kırmızı Kod uygulamasına yönelik yılda 1 kez performansının değerlendirilmesi amacıyla tatbikat yapılır. Tatbikat öncesi tatbikat senaryosu oluşturulur ve video ile kayıt altına alınır. Sonrası için tatbikat raporu hazırlanır.

4.4. Tatbikatlar ve gerçek müdahaleler sırasında belirlenen uygunsuzluklara yönelik gerekli iyileştirmeler yapılır.

4.5. Çalışanlara kırmızı kod ile ilgili her yıl eğitim verilir.

5. İLGİLİ DOKÜMANLAR

5.1. Afet ve Acil Durum Planı

5.2. Kırmızı Kod Olay Bildirim Formu