| İŞYERİ ADI: Pamukkale Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi |  |  |  |  |  | RİSK DEĞERLENDİRME FORMU |  |  |  |  | Doküman Kodu:KAD.FR.180 Yayın Tarihi:15.04.2026 Revizyon Tarihi: Hazırlanma Tarihi:15.04.2026 Geçerlilik Tarihi:15.04.2030 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| İŞYERİ ADRESİ : Kınıklı Yerleşkesi / Denizli |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Risk Öncelik Durumu: R:1-2-3-4-5-6(Kabul Edilebilir Risk) R:15-16-20-25 (Kabul Edilemez Risk) R:8-9-10-12(Dikkate Değer Risk) |  |  |  |  |  | Risk Değerlendirme Kriterleri: Olasılık: 1- Neredeyse Mümkün Değil 2- Yılda Bir 3- Yılda Birkaç Kez 4- Ayda Bir 5- Haftada Bir,Her gün Şiddet: 1- İlkyardım Yeterli 2- İlkyardım Gerektiren, Geçici İş Görememezlik 3- Tedavi Gerektiren 4- Uzuv Kaybı,Meslek Hastalıkları 5- İş Görmez/Ölümlü |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| DEĞERLENDİRME TABLOSU |  |  |  |  |  | DERECELENDİRME TABLOSU |  |  |  | ÖNLEMLER BÖLÜMÜ |  |  | ALINAN ÖNLEM SONRASI DERECELENDİRME TABLOSU |  |  |  |
| NO | KONUM | FAALİYET | TEHLİKE | RİSK | Risk Grubu 1- Çalışanlar 2-Ziyaretçiler 3-Öğrenciler | OLASILIK | ŞİDDET | RDS | ÖNCELİK SIRASI | ALINMASI GEREKEN ÖNLEMLER | SORUMLU | HEDEF TARİH | OLASILIK | ŞİDDET | RDS | ÖNCELİK SIRASI |
| 1 | İşyeri bina ve eklentileri | Elektrik | Elektrik tesisatının periyodik kontrollerinin yapılmamış olması (Topraklama tesisatı, kaçak akım röleleri, ana pano ve tali panolar, kablolar, prizler, sigortalar) | Yangın, Yaralanma, Ölüm | Herkes | 4 | 5 | 20 | 1 | Elektrik tesisatının yetkili ve ehliyetli kişiler tarafından periyodik kontrolleri yapılmalı, kayıt altına alınmalıdır. | İşveren Vekili | 10/31/2026 | 1 | 5 | 5 | 3 |
| 2 | İşyeri bina ve eklentileri | Elektrik | Elektrik tesisatının yıllık bakımlarının yapılmamış olması (Topraklama tesisatı, kaçak akım röleleri, ana pano ve tali panolar, kablolar, prizler, sigortalar) | Yangın, Yaralanma, Ölüm | Herkes | 4 | 5 | 20 | 1 | Elektrik tesisatının yetkin kişiler tarafından bakımları yapılıp, kayıt altına alınmalıdır. | İşveren Vekili | 10/31/2026 | 1 | 5 | 5 | 3 |
| 3 | Eğitim Öğretim Binası EA Z7 Sınıfı | Elektrik | Pano kapağında topraklama bağlantısının olmaması | Kaçak akım durumunda kapağın enerjilenmesi sonucu elektrik çarpması | Çalışanlar - öğrenciler | 3 | 5 | 15 | 2 | Pano kapağı ile gövde arasında topraklama iletkeni (esnek kablo) bağlanmalı, süreklilik ölçümü yapılmalı, periyodik kontroller sağlanmalı | İşveren Vekili | 8/31/2026 | 1 | 5 | 5 | 3 |
| 4 | İşyeri bina ve eklentileri | Elektrik | Elektrik panolarının kilitli olmaması | Yangın, Yaralanma, Ölüm | Herkes | 4 | 5 | 20 | 1 | Panolara yalnızca yetkili kişilerin erişimi sağlanmalı, anahtar kontrolü belirlenen sorumlu kişilerde olmalı ve panoların düzenli olarak kontrolü yapılmalıdır. | İşveren Vekili | 8/31/2026 | 1 | 5 | 5 | 3 |
| 5 | Eğitim Öğretim Binası | Elektrik | Elektrik panoları içerisinde iç koruma kapağının (şeffaf/izole kapak) bulunmaması | Canlı elektrik aksamına temas sonucu elektrik çarpması, kısa devre ve yangın | Çalışanlar - öğrenciler | 4 | 5 | 20 | 1 | Panolar içerisine izoleli iç kapak (koruyucu kapak) monte edilmeli, bara ve sigorta bağlantıları doğrudan temasa karşı korunmalı, pano standartlara uygun hale getirilmeli | İşveren Vekili | 8/31/2026 | 1 | 5 | 5 | 3 |
| 6 | İşyeri bina ve eklentileri | Elektrik | Elektrik panolarının üzerindeki etiketlemelerin yetersiz olması | Yangın, Yaralanma, Ölüm | Herkes | 3 | 4 | 12 | 2 | Elektrik panolarının üzerine acil durumlarda panoya müdahale etmeye yetkili personelin isim ve telefon numarasının yazılı olduğu etiketler yapıştırılmalıdır. | İşveren Vekili | 7/31/2026 | 1 | 4 | 4 | 4 |
| 7 | İşyeri bina ve eklentileri | Elektrik | Elektrik panolarının önünde yer yer istifleme olması | Yangın, Yaralanma, Ölüm | Herkes | 4 | 5 | 20 | 1 | Çalışanlara bu konuda uyarılmalı ve saha kontrolleriyle elektrik panolarının önüne istifleme yapılmasına müsaade edilmemelidir. | İşveren Vekili | 7/31/2026 | 1 | 5 | 5 | 3 |
| 8 | İşyeri bina ve eklentileri | Elektrik | Elektrik panolarının önünde yalıtkan paspas bulunmaması | Yangın, Yaralanma, Ölüm | Herkes | 3 | 5 | 15 | 2 | Elektrik panolarının önünde standartlara uygun yalıtkan paspas temin edilmelidir. | İşveren Vekili | 8/31/2026 | 1 | 5 | 5 | 3 |

| İŞYERİ ADI: Pamukkale Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi |  |  |  |  |  | RİSK DEĞERLENDİRME FORMU |  |  |  |  | Doküman Kodu:KAD.FR.180 Yayın Tarihi:15.04.2026 Revizyon Tarihi: Hazırlanma Tarihi:15.04.2026 Geçerlilik Tarihi:15.04.2030 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| İŞYERİ ADRESİ : Kınıklı Yerleşkesi / Denizli |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Risk Öncelik Durumu: R:1-2-3-4-5-6(Kabul Edilebilir Risk) R:15-16-20-25 (Kabul Edilemez Risk) R:8-9-10-12(Dikkate Değer Risk) |  |  |  |  |  | Risk Değerlendirme Kriterleri: Olasılık: 1- Neredeyse Mümkün Değil 2- Yılda Bir 3- Yılda Birkaç Kez 4- Ayda Bir 5- Haftada Bir,Her gün Şiddet: 1- İlkyardım Yeterli 2- İlkyardım Gerektiren, Geçici İş Görememezlik 3- Tedavi Gerektiren 4- Uzuv Kaybı,Meslek Hastalıkları 5- İş Görmez/Ölümlü |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| DEĞERLENDİRME TABLOSU |  |  |  |  |  | DERECELENDİRME TABLOSU |  |  |  | ÖNLEMLER BÖLÜMÜ |  |  | ALINAN ÖNLEM SONRASI DERECELENDİRME TABLOSU |  |  |  |
| NO | KONUM | FAALİYET | TEHLİKE | RİSK | Risk Grubu 1- Çalışanlar 2-Ziyaretçiler 3-Öğrenciler | OLASILIK | ŞİDDET | RDS | ÖNCELİK SIRASI | ALINMASI GEREKEN ÖNLEMLER | SORUMLU | HEDEF TARİH | OLASILIK | ŞİDDET | RDS | ÖNCELİK SIRASI |
| 9 | Ana hizmet binası çatı kat | Elektrik | Çatı kattaki elektrik kablolarının bazı yerlerde izolasyonunun yetersiz olması | Yangın, Yaralanma, Ölüm | Herkes | 4 | 5 | 20 | 1 | Açıkta veya hasarlı kablolar yetkili elektrik personeli tarafından kontrol edilmeli, gerekli onarımlar yapılmalı ve tesisatın periyodik kontrolleri düzenli olarak sağlanmalıdır. | İşveren Vekili | 7/31/2026 | 1 | 5 | 5 | 3 |
| 10 | İşyeri bina ve eklentileri | Elektrik | Elektrik buat kapaklarının eksik olması | Yangın, Yaralanma, Ölüm | Herkes | 3 | 5 | 15 | 2 | Eksik olan elektrik buat kapaklarını uygun ve standartlara uygun kapak ile kapatılmalıdır. | İşveren Vekili | 7/31/2026 | 1 | 5 | 5 | 3 |
| 11 | Eğitim Öğretim Binası | Elektrik | Yalıtım eksiği olan kablolar | Elektrik çarpması, kısa devre, yangın riski | Herkes | 3 | 4 | 12 | 2 | Yalıtım eksiği olan kabloların yalıtım eksiklikleri giderilmelidir. | İşveren Vekili | 7/31/2026 | 1 | 4 | 4 | 4 |
| 12 | İşyeri bina ve eklentileri | Elektrik | Elektrik ve diğer kabloların düzensiz ve karışık şekilde bulunması | Yangın, Yaralanma, Ölüm | Herkes | 3 | 4 | 12 | 2 | Kabloların gelişigüzel ve karışık halde bulunması engellenmeli, kablo kanalı veya kablo bağı kullanılarak düzen sağlanmalı ve takılma veya hasar riski ortadan kaldırılmalıdır. Düzenli kontrol yapılmalıdır. | İşveren Vekili | 7/31/2026 | 1 | 4 | 4 | 4 |
| 13 | İşyeri bina ve eklentileri | Elektrik | UPS sistemlerinin periyodik bakım ve kontrollerinin yapılmaması | Elektrik kesintisi sırasında cihazların aniden devre dışı kalması, veri kaybı ve ekipman hasarı | Herkes | 3 | 4 | 12 | 2 | UPS sistemlerinin periyodik bakım ve kontrolleri yapılmalı, akü durumları düzenli olarak izlenmeli ve bakım kayıtları tutulmalıdır. | İşveren Vekili | 12/31/2026 | 1 | 4 | 4 | 4 |
| 14 | İşyeri bina ve eklentileri | Elektrik | Paratoner sisteminin periyodik kontrollerinin yapılmamış olması | Yangın, elektrik hasarı, yaralanma, ölüm | Herkes | 3 | 5 | 15 | 2 | Paratoner sistemi yılda en az bir kez yetkili kişiler tarafından ölçüm ve kontrole tabi tutulmalı, ölçüm sonuçları kayıt altına alınmalı ve uygunsuzluklar giderilmelidir. | İşveren Vekili | 10/31/2026 | 1 | 5 | 5 | 3 |
| 15 | İşyeri bina ve eklentileri | Elektrik | Elektrikli cihazların (kettle vb.) uygunsuz kullanımı | Takılma, elektrik çarpması, yangın ve yanık | Herkes | 3 | 4 | 12 | 2 | Elektrikli cihazlar kontrollü kullanılmalı, priz yükü aşılmamalı ve kullanım sonrası kapatılmalıdır. | İşveren Vekili | 7/31/2026 | 1 | 3 | 3 | 4 |

| İŞYERİ ADI: Pamukkale Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi |  |  |  |  |  | RİSK DEĞERLENDİRME FORMU |  |  |  |  | Doküman Kodu:KAD.FR.180 Yayın Tarihi:15.04.2026 Revizyon Tarihi: Hazırlanma Tarihi:15.04.2026 Geçerlilik Tarihi:15.04.2030 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| İŞYERİ ADRESİ : Kınıklı Yerleşkesi / Denizli |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Risk Öncelik Durumu: R:1-2-3-4-5-6(Kabul Edilebilir Risk) R:15-16-20-25 (Kabul Edilemez Risk) R:8-9-10-12(Dikkate Değer Risk) |  |  |  |  |  | Risk Değerlendirme Kriterleri: Olasılık: 1- Neredeyse Mümkün Değil 2- Yılda Bir 3- Yılda Birkaç Kez 4- Ayda Bir 5- Haftada Bir,Her gün Şiddet: 1- İlkyardım Yeterli 2- İlkyardım Gerektiren, Geçici İş Görememezlik 3- Tedavi Gerektiren 4- Uzuv Kaybı,Meslek Hastalıkları 5- İş Görmez/Ölümlü |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| DEĞERLENDİRME TABLOSU |  |  |  |  |  | DERECELENDİRME TABLOSU |  |  |  | ÖNLEMLER BÖLÜMÜ |  |  | ALINAN ÖNLEM SONRASI DERECELENDİRME TABLOSU |  |  |  |
| NO | KONUM | FAALİYET | TEHLİKE | RİSK | Risk Grubu 1- Çalışanlar 2-Ziyaretçiler 3-Öğrenciler | OLASILIK | ŞİDDET | RDS | ÖNCELİK SIRASI | ALINMASI GEREKEN ÖNLEMLER | SORUMLU | HEDEF TARİH | OLASILIK | ŞİDDET | RDS | ÖNCELİK SIRASI |
| 16 | İşyeri bina ve eklentileri | Elektrik | Jeneratörün periyodik kontrol ve bakımının yapılmaması | Elektriksel arıza, yangın riski ve acil durumlarda enerji kesintisi nedeniyle hizmetin aksaması | Herkes | 3 | 5 | 15 | 2 | Jeneratörün periyodik bakım ve kontrolleri yetkili kişiler tarafından yapılmalı, bakım kayıtları tutulmalı ve düzenli takip edilmelidir. | İşveren Vekili | 10/31/2026 | 1 | 5 | 5 | 3 |
| 17 | İşyeri bina ve eklentileri | Elektrik | Elektrik trafosunun bakım ve periyodik kontrol kayıtlarının bulunmaması | Elektrik arızası, yangın ve patlama riski | Herkes | 3 | 5 | 15 | 2 | Elektrik trafosunun periyodik bakım ve kontrolleri yetkili teknik personel tarafından yapılmalı, yapılan işlemler kayıt altına alınmalı ve belgeler düzenli olarak muhafaza edilmelidir. | İşveren Vekili | 10/31/2026 | 1 | 5 | 5 | 3 |
| 18 | İşyeri bina ve eklentileri | İşyeri ortam ölçümleri | Ortam ölçümlerinin yapılmaması / eksik yapılması | Uygunsuz çalışma ortamı, sağlık sorunları, yasal uygunsuzluk | Herkes | 3 | 3 | 9 | 3 | Periyodik ortam ölçümleri yapılmalı (toz, gürültü, aydınlatma vb.), yetkili firmalarla çalışılmalı, sonuçlar kayıt altına alınmalı ve uygunsuzluklar giderilmelidir. | İşveren Vekili | 12/31/2026 | 1 | 3 | 3 | 4 |
| 19 | Ana hizmet binası | Acil Durum | Ana binadaki acil durum yönlendirmelerinin aydınlatmasının yetersiz olması | Tahliyenin gecikmesi, düşme/yaralanma, ölüm | Herkes | 3 | 5 | 15 | 2 | Acil çıkış yönlendirme levhalarının ve kaçış yollarının aydınlatması yeterli seviyeye getirilmelidir. Elektrik kesintilerinde devreye girecek acil aydınlatma sistemi bulunmalı ve düzenli olarak kontrol edilmelidir. | İşveren Vekili | 12/31/2026 | 1 | 5 | 5 | 3 |
| 20 | Ana hizmet binası 1. kat | Acil Durum | 1. kat acil çıkış kapısı yönlendirmesinin ışığının yanmaması | Tahliyenin gecikmesi, düşme/yaralanma | Herkes | 3 | 4 | 12 | 2 | 1. kat acil çıkış kapısı yönlendirme levhasının çalışmayan aydınlatması derhal onarılmalı veya yenisi ile değiştirilmelidir. Acil çıkış levhalarının elektrik kesintilerinde de çalışmasını sağlayacak şekilde acil aydınlatma sistemine bağlı olması sağlanmalı ve düzenli olarak kontrol edilmelidir. | İşveren Vekili | 10/31/2026 | 1 | 4 | 4 | 4 |
| 21 | İşyeri bina ve eklentileri | Acil Durum | Acil durum kaçış merdiveninde (yangın merdiveni) acil durum aydınlatmasının bulunmaması | Yön kaybı, panik, düşme/yaralanma, ölüm | Herkes | 3 | 5 | 15 | 2 | Acil durum kaçış merdivenine (yangın merdiveni) uygun acil aydınlatma sistemi kurulmalıdır. Aydınlatma sistemi elektrik kesintilerinde otomatik olarak devreye girecek şekilde düzenlenmeli ve düzenli aralıklarla kontrol edilmelidir. | İşveren Vekili | 12/31/2026 | 1 | 5 | 5 | 3 |
| 22 | Ek hizmet binası | Acil durum | Acil durum kaçış kapılarının yetersiz olması | Dumandan etkilenme, ezilme, yaralanma, ölüm | Herkes | 4 | 5 | 20 | 1 | Yeterli mesafede acil durum kaçış kapıları açılmalıdır. | İşveren Vekili | 12/31/2026 | 1 | 5 | 5 | 3 |

| İŞYERİ ADI: Pamukkale Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi |  |  |  |  |  | RİSK DEĞERLENDİRME FORMU |  |  |  |  | Doküman Kodu:KAD.FR.180 Yayın Tarihi:15.04.2026 Revizyon Tarihi: Hazırlanma Tarihi:15.04.2026 Geçerlilik Tarihi:15.04.2030 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| İŞYERİ ADRESİ : Kınıklı Yerleşkesi / Denizli |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Risk Öncelik Durumu: R:1-2-3-4-5-6(Kabul Edilebilir Risk) R:15-16-20-25 (Kabul Edilemez Risk) R:8-9-10-12(Dikkate Değer Risk) |  |  |  |  |  | Risk Değerlendirme Kriterleri: Olasılık: 1- Neredeyse Mümkün Değil 2- Yılda Bir 3- Yılda Birkaç Kez 4- Ayda Bir 5- Haftada Bir,Her gün Şiddet: 1- İlkyardım Yeterli 2- İlkyardım Gerektiren, Geçici İş Görememezlik 3- Tedavi Gerektiren 4- Uzuv Kaybı,Meslek Hastalıkları 5- İş Görmez/Ölümlü |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| DEĞERLENDİRME TABLOSU |  |  |  |  |  | DERECELENDİRME TABLOSU |  |  |  | ÖNLEMLER BÖLÜMÜ |  |  | ALINAN ÖNLEM SONRASI DERECELENDİRME TABLOSU |  |  |  |
| NO | KONUM | FAALİYET | TEHLİKE | RİSK | Risk Grubu 1- Çalışanlar 2-Ziyaretçiler 3-Öğrenciler | OLASILIK | ŞİDDET | RDS | ÖNCELİK SIRASI | ALINMASI GEREKEN ÖNLEMLER | SORUMLU | HEDEF TARİH | OLASILIK | ŞİDDET | RDS | ÖNCELİK SIRASI |
| 23 | Eğitim Öğretim Binası | Acil durum | Sınıflardaki acil açış kapılarının kilitli olması / aktif olmaması | Acil durumda tahliyenin gecikmesi, panik, yaralanma ve can kaybı | Herkes | 4 | 5 | 20 | 1 | Kaçış kapıları sürekli açık/erişilebilir olmalı, kilitli tutulmamalı, düzenli kontroller yapılmalı, personel ve öğrenciler bilgilendirilmelidir. | İşveren Vekili | 7/31/2026 | 1 | 5 | 5 | 3 |
| 24 | Ana hizmet binası acil durum kaçış merdivenleri | Acil Durum | Acil durum kaçış merdiveni kapılarının yangın yönetmeliğine uygun olmaması | Dumandan etkilenme, ezilme, yaralanma, ölüm | Herkes | 3 | 5 | 15 | 2 | Acil durum kaçış merdiveni kapıları yangın yönetmeliğine uygun hale getirilmelidir. Kapıların yangına dayanıklı, duman sızdırmaz özellikte ve kaçış yönüne doğru açılır şekilde olması sağlanmalı; kapıların sürekli kapalı tutulması ve önünün engellenmemesi sağlanmalıdır. | İşveren Vekili | 12/31/2026 | 1 | 5 | 5 | 3 |
| 25 | İşyeri bina ve eklentileri | Acil Durum | Acil durum krokilerinin güncel olmaması ve büyüklüklerinin yetersiz olması | Yanlış yönlendirme, tahliyenin gecikmesi, panik, yaralanma | Herkes | 3 | 4 | 12 | 2 | Acil durum krokileri mevcut yerleşim planına uygun şekilde güncellenmelidir. Krokiler herkes tarafından kolayca görülebilecek ve okunabilecek boyutta hazırlanmalı, uygun noktalara asılmalı ve değişiklik olması halinde yeniden düzenlenmelidir. | İşveren Vekili | 10/31/2026 | 1 | 4 | 4 | 4 |
| 26 | İşyeri bina ve eklentileri | Acil Durum | Acil durum ihbar butonlarının yerlerinin işaretlenmemiş olması | Geç ihbar, müdahalenin gecikmesi, can ve mal kaybı | Herkes | 3 | 5 | 15 | 2 | Acil durum ihbar butonlarının yerleri görünür şekilde işaretlenmelidir. Butonların üzeri kapatılmamalı, kolay erişilebilir durumda olmalı ve çalışanlara yerleri hakkında bilgilendirme yapılmalıdır. Düzenli aralıklarla çalışırlık kontrolleri yapılmalıdır. | İşveren Vekili | 7/31/2026 | 1 | 5 | 5 | 3 |
| 27 | İşyeri bina ve eklentileri | Acil Durum | Yangın dolaplarının önünde yer yer istiflemelerin olması | Erişim zorluğu, ilk müdahalenin gecikmesi, can ve mal kaybı | Herkes | 3 | 4 | 12 | 2 | Yangın dolaplarının önü tamamen boş bırakılmalıdır. Yangın dolaplarının önünde malzeme istiflenmesine izin verilmemeli, erişimi engelleyen eşyalar kaldırılmalı ve bu alanlar sürekli kontrol edilmelidir. | İşveren Vekili | 7/31/2026 | 1 | 4 | 4 | 4 |

| İŞYERİ ADI: Pamukkale Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi |  |  |  |  |  | RİSK DEĞERLENDİRME FORMU |  |  |  |  | Doküman Kodu:KAD.FR.180 Yayın Tarihi:15.04.2026 Revizyon Tarihi: Hazırlanma Tarihi:15.04.2026 Geçerlilik Tarihi:15.04.2030 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| İŞYERİ ADRESİ : Kınıklı Yerleşkesi / Denizli |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Risk Öncelik Durumu: R:1-2-3-4-5-6(Kabul Edilebilir Risk) R:15-16-20-25 (Kabul Edilemez Risk) R:8-9-10-12(Dikkate Değer Risk) |  |  |  |  |  | Risk Değerlendirme Kriterleri: Olasılık: 1- Neredeyse Mümkün Değil 2- Yılda Bir 3- Yılda Birkaç Kez 4- Ayda Bir 5- Haftada Bir,Her gün Şiddet: 1- İlkyardım Yeterli 2- İlkyardım Gerektiren, Geçici İş Görememezlik 3- Tedavi Gerektiren 4- Uzuv Kaybı,Meslek Hastalıkları 5- İş Görmez/Ölümlü |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| DEĞERLENDİRME TABLOSU |  |  |  |  |  | DERECELENDİRME TABLOSU |  |  |  | ÖNLEMLER BÖLÜMÜ |  |  | ALINAN ÖNLEM SONRASI DERECELENDİRME TABLOSU |  |  |  |
| NO | KONUM | FAALİYET | TEHLİKE | RİSK | Risk Grubu 1- Çalışanlar 2-Ziyaretçiler 3-Öğrenciler | OLASILIK | ŞİDDET | RDS | ÖNCELİK SIRASI | ALINMASI GEREKEN ÖNLEMLER | SORUMLU | HEDEF TARİH | OLASILIK | ŞİDDET | RDS | ÖNCELİK SIRASI |
| 28 | Eğitim Öğretim Binası | Acil Durum | Yangın dolaplarında etiketleme ve işaretleme eksikliği | Acil durumda yangın ekipmanına hızlı erişilememesi, müdahalenin gecikmesi, yangının büyümesi | Herkes | 3 | 5 | 15 | 2 | Yangın dolapları uygun şekilde işaretlenmeli (standartlara uygun levhalar), görünürlüğü artırılmalıdır. | İşveren Vekili | 7/31/2026 | 1 | 5 | 5 | 3 |
| 29 | İşyeri bina ve eklentileri | Acil Durum | Yangın söndürme tüplerine erişimin zor olması ve yönlendirme/etiketleme bulunmaması | Yangına zamanında müdahale edilememesi, yangının büyümesi ve yaralanma riski | Herkes | 3 | 5 | 15 | 2 | Yangın tüplerinin önü boş bırakılmalı, erişimi engelleyen malzemeler kaldırılmalı ve tüplerin yerleri uygun şekilde işaretlenmeli ve görünür yönlendirmeler yapılmalıdır. | İşveren Vekili | 7/31/2027 | 1 | 5 | 5 | 3 |
| 30 | Eğitim Öğretim Binası | Acil Durum | Yangın dolaplarının kapak kollarının kırık olması | Acil durumda yangın ekipmanına hızlı erişilememesi, müdahalenin gecikmesi, yangının büyümesi | Herkes | 3 | 5 | 15 | 2 | Kırık kapak ve kollar derhal onarılmalıdır. | İşveren Vekili | 7/31/2026 | 1 | 5 | 5 | 3 |
| 31 | Ana hizmet binası su deposu | Acil Durum | Yangın hidrant sisteminin kapasitesinin yetersiz olması | Yetersiz su basıncı, yangının kontrol altına alınamaması, can ve mal kaybı | Herkes | 3 | 5 | 15 | 2 | Yangın hidrant sisteminin kapasitesi teknik olarak değerlendirilmelidir. Yetersiz olduğu tespit edilmesi halinde sistem, yangın yönetmeliğine uygun kapasiteye çıkarılmalı; su basıncı ve debi değerleri düzenli olarak kontrol edilmelidir. | İşveren Vekili | 12/31/2026 | 1 | 5 | 5 | 3 |
| 32 | İşyeri bina ve eklentileri | Acil Durum | Yangın tesisatının periyodik kontrollerinin yapılmamış olması (Hidrant sistemi, dolaplar, tüpler, acil durum ihbar butonları, algılama sistemi...) | Ekipmanların çalışmaması, geç algılama/geç ihbar, yaralanma, ölüm | Herkes | 4 | 5 | 20 | 1 | Yangın tesisatına ait tüm ekipmanların (hidrant sistemi, yangın dolapları, tüpler, ihbar butonları ve algılama sistemi) periyodik kontrolleri yapılmalıdır. Kontroller yetkili kişiler tarafından gerçekleştirilerek kayıt altına alınmalı, eksiklikler derhal giderilmeli ve bakım planı oluşturulmalıdır. | İşveren Vekili | 10/31/2026 | 1 | 5 | 5 | 3 |
| 33 | İşyeri bina ve eklentileri | Acil Durum | Yangın tesisatının yıllık bakımlarının yapılmamış olması (Hidrant sistemi, dolaplar, tüpler, acil durum ihbar butonları, algılama sistemi...) | Ekipmanların çalışmaması, geç müdahale, yaralanma, ölüm | Herkes | 3 | 5 | 15 | 2 | Yangın tesisatına ait tüm ekipmanların (hidrant sistemi, yangın dolapları, tüpler, ihbar butonları ve algılama sistemi) yıllık bakımları yapılmalıdır. Bakımlar yetkili servis tarafından gerçekleştirilerek belgelendirilmeli, bakım kayıtları saklanmalı ve tespit edilen eksiklikler giderilmelidir. | İşveren Vekili | 10/31/2026 | 1 | 5 | 5 | 3 |
| 34 | Ana hizmet binası | Acil Durum | Ana hizmet binasının deprem yönünden dayanıklılığının bilinmemesi | Yapısal hasar, çökme, yaralanma, ölüm | Herkes | 2 | 5 | 10 | 2 | Ana hizmet binasının deprem dayanıklılığı yetkili kurum veya uzmanlar tarafından teknik olarak değerlendirilmelidir. Gerekli görülmesi halinde performans analizi yapılmalı, risk tespit edilirse güçlendirme çalışmaları planlanmalı ve sonuçlar kayıt altına alınmalıdır. | İşveren Vekili | 12/31/2026 | 1 | 5 | 5 | 3 |

| İŞYERİ ADI: Pamukkale Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi |  |  |  |  |  | RİSK DEĞERLENDİRME FORMU |  |  |  |  | Doküman Kodu:KAD.FR.180 Yayın Tarihi:15.04.2026 Revizyon Tarihi: Hazırlanma Tarihi:15.04.2026 Geçerlilik Tarihi:15.04.2030 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| İŞYERİ ADRESİ : Kınıklı Yerleşkesi / Denizli |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Risk Öncelik Durumu: R:1-2-3-4-5-6(Kabul Edilebilir Risk) R:15-16-20-25 (Kabul Edilemez Risk) R:8-9-10-12(Dikkate Değer Risk) |  |  |  |  |  | Risk Değerlendirme Kriterleri: Olasılık: 1- Neredeyse Mümkün Değil 2- Yılda Bir 3- Yılda Birkaç Kez 4- Ayda Bir 5- Haftada Bir,Her gün Şiddet: 1- İlkyardım Yeterli 2- İlkyardım Gerektiren, Geçici İş Görememezlik 3- Tedavi Gerektiren 4- Uzuv Kaybı,Meslek Hastalıkları 5- İş Görmez/Ölümlü |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| DEĞERLENDİRME TABLOSU |  |  |  |  |  | DERECELENDİRME TABLOSU |  |  |  | ÖNLEMLER BÖLÜMÜ |  |  | ALINAN ÖNLEM SONRASI DERECELENDİRME TABLOSU |  |  |  |
| NO | KONUM | FAALİYET | TEHLİKE | RİSK | Risk Grubu 1- Çalışanlar 2-Ziyaretçiler 3-Öğrenciler | OLASILIK | ŞİDDET | RDS | ÖNCELİK SIRASI | ALINMASI GEREKEN ÖNLEMLER | SORUMLU | HEDEF TARİH | OLASILIK | ŞİDDET | RDS | ÖNCELİK SIRASI |
| 35 | İşyeri bina ve eklentileri | Acil Durum | Ana hizmet binasının çatısının ahşap olması | Yangının hızlı yayılması, çökme, yaralanma, ölüm, maddi kayıp | Herkes | 2 | 5 | 10 | 2 | Ana hizmet binasının çatısının yangına karşı dayanıklılığı teknik olarak değerlendirilmelidir. Gerekli görülmesi halinde çatı yangına dayanıklı malzeme ile kaplanmalı veya güçlendirilmelidir. Çatı bölgesinde yangın algılama ve söndürme sistemleri bulunmalı ve düzenli kontrolleri yapılmalıdır. | İşveren Vekili | 12/31/2026 | 1 | 5 | 5 | 3 |
| 36 | İşyeri bina ve eklentileri | Acil Durum | İlk yardım dolaplarının bulunmaması ve malzemelerin eksik olması | Yaralanmaya zamanında müdahale edememesi, iyileşme süresinin uzaması | Herkes | 2 | 3 | 6 | 3 | Çalışma alanlarında uygun noktalara ilk yardım dolapları yerleştirilmelidir. Dolaplar gerekli ilk yardım malzemeleri ile eksiksiz şekilde donatılmalı, malzemelerin son kullanma tarihleri düzenli olarak kontrol edilmeli ve eksilen malzemeler tamamlanmalıdır. | İşveren Vekili | 12/31/2026 | 1 | 3 | 3 | 4 |
| 37 | İşyeri bina ve eklentileri | Acil Durum | Çalışanların acil durumlarda yapılması gerekenlerle ilgili eğitimsiz olması | Yaralanma, ölüm, maddi kayıp | Herkes | 4 | 3 | 12 | 2 | Destek personellerinin eğitimleri tamamlanmalıdır. Tüm çalışanlara acil durumlar hakkında bilgilendirme yapılmalıdır. | İşveren Vekili | 10/31/2026 | 1 | 3 | 3 | 4 |
| 38 | İşyeri bina ve eklentileri | Acil Durum | Acil durum tatbikatlarının yapılmamış olması | Yaralanma, Ölüm, Maddi kayıp | Herkes | 3 | 4 | 12 | 2 | Acil durum tatbikatları düzenli olarak yapılmalı ve kayıt altına alınmalıdır. | İşveren Vekili | 7/31/2026 | 1 | 4 | 4 | 4 |
| 39 | İşyeri bina ve eklentileri | Personel yönetimi | Personel özlük dosyalarında eksikliklerin olması | Mevzuata aykırılık, idari para cezası | Çalışanlar | 3 | 4 | 12 | 2 | Tüm personel için özlük dosyaları eksiksiz şekilde oluşturulmalıdır. Dosyalarda kimlik bilgileri, sözleşmeler, eğitim belgeleri, sağlık raporları ve zorunlu evraklar bulunmalı; eksik belgeler tamamlanarak düzenli şekilde muhafaza edilmelidir. | İşveren Vekili | 31.09.2026 | 1 | 4 | 4 | 4 |
| 40 | İşyeri bina ve eklentileri | Sağlık gözetimi | Bazı personellerin sağlık gözetiminin yapılmaması | Bulaşıcı hastalık, psikolojik sorun, hastalık, ölüm | Çalışanlar | 3 | 4 | 12 | 2 | Personelin işe giriş ve periyodik sağlık muayeneleri yapılmalıdır. Sağlık gözetimi işyeri hekimi tarafından yürütülmeli, gerekli tetkikler risk durumuna göre planlanmalı ve sonuçlar kayıt altına alınmalıdır. | İşveren Vekili | 10/31/2026 | 1 | 4 | 4 | 4 |
| 41 | İşyeri bina ve eklentileri | Hizmet | Personeller için belirlenen giyinme alanlarının yetersiz olması | Hijyen problemleri, iş akışının aksaması, çalışan memnuniyetsizliği | Çalışanlar | 3 | 2 | 6 | 3 | Personel için uygun ve yeterli büyüklükte giyinme alanları sağlanmalıdır. Giyinme alanları temiz, düzenli ve hijyen koşullarına uygun olmalı; personelin kişisel eşyalarını güvenli şekilde muhafaza edebileceği dolaplar bulundurulmalıdır. | İşveren Vekili | 12/31/2026 | 1 | 2 | 2 | 4 |
| 42 | İşyeri bina ve eklentileri | Hizmet | Temizlik ve destek hizmetlerinde görev yapan çalışanların hijyen belgesinin bulunmaması | Enfeksiyon riski, idari yaptırım | Herkes | 3 | 3 | 9 | 3 | Temizlik ve destek hizmetlerinde görev yapan çalışanların hijyen eğitimi alması sağlanmalıdır. Hijyen eğitim belgeleri temin edilmeli, belgeler özlük dosyalarında muhafaza edilmeli ve gerekli durumlarda yenilenmelidir. | İşveren Vekili | 10/31/2026 | 1 | 3 | 3 | 4 |

| İŞYERİ ADI: Pamukkale Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi |  |  |  |  |  | RİSK DEĞERLENDİRME FORMU |  |  |  |  | Doküman Kodu:KAD.FR.180 Yayın Tarihi:15.04.2026 Revizyon Tarihi: Hazırlanma Tarihi:15.04.2026 Geçerlilik Tarihi:15.04.2030 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| İŞYERİ ADRESİ : Kınıklı Yerleşkesi / Denizli |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Risk Öncelik Durumu: R:1-2-3-4-5-6(Kabul Edilebilir Risk) R:15-16-20-25 (Kabul Edilemez Risk) R:8-9-10-12(Dikkate Değer Risk) |  |  |  |  |  | Risk Değerlendirme Kriterleri: Olasılık: 1- Neredeyse Mümkün Değil 2- Yılda Bir 3- Yılda Birkaç Kez 4- Ayda Bir 5- Haftada Bir,Her gün Şiddet: 1- İlkyardım Yeterli 2- İlkyardım Gerektiren, Geçici İş Görememezlik 3- Tedavi Gerektiren 4- Uzuv Kaybı,Meslek Hastalıkları 5- İş Görmez/Ölümlü |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| DEĞERLENDİRME TABLOSU |  |  |  |  |  | DERECELENDİRME TABLOSU |  |  |  | ÖNLEMLER BÖLÜMÜ |  |  | ALINAN ÖNLEM SONRASI DERECELENDİRME TABLOSU |  |  |  |
| NO | KONUM | FAALİYET | TEHLİKE | RİSK | Risk Grubu 1- Çalışanlar 2-Ziyaretçiler 3-Öğrenciler | OLASILIK | ŞİDDET | RDS | ÖNCELİK SIRASI | ALINMASI GEREKEN ÖNLEMLER | SORUMLU | HEDEF TARİH | OLASILIK | ŞİDDET | RDS | ÖNCELİK SIRASI |
| 43 | İşyeri bina ve eklentileri | Hizmet | İşyeri temizliği ve düzeninin yetersiz olması | Kayma, takılma, düşme, hijyen yetersizliği | Herkes | 3 | 4 | 12 | 2 | İşyeri genelinde temizlik ve düzen sağlanmalıdır. Temizlik planı oluşturulmalı, sorumlu kişiler belirlenmeli ve çalışma alanlarında malzeme istiflenmesi kontrol altına alınmalıdır. Temizlik faaliyetleri düzenli olarak takip edilmelidir. | İşveren Vekili | 7/31/2026 | 1 | 4 | 4 | 4 |
| 44 | İşyeri bina ve eklentileri | Ofis-Klinik-Eğitim Faaliyetleri | Kaygan zemin | Kayma, düşme | Herkes | 3 | 3 | 9 | 3 | Kaygan zeminler derhal temizlenmeli ve gerekli durumlarda uyarı levhaları konulmalıdır. Zemin kaplamaları kaymaz özellikte olmalı, ıslak alanlarda düzenli kontrol yapılmalı ve temizlik sonrası zemin tamamen kurutulmalıdır. | İşveren Vekili | 31.07.206 | 1 | 3 | 3 | 4 |
| 45 | İşyeri bina ve eklentileri | Ofis-Klinik-Eğitim Faaliyetleri | Devrilme riski bulunan eşyaların sabitlenmemesi | Devrilme, ezilme, deprem anında yaralanma | Herkes | 3 | 4 | 12 | 2 | Devrilme riski bulunan dolap, raf ve benzeri mobilyalar duvara sabitlenmelidir. Ağır malzemeler alt raflara yerleştirilmeli, mobilyaların stabilitesi düzenli olarak kontrol edilmelidir. | İşveren Vekili | 8/31/2026 | 1 | 4 | 4 | 4 |
| 46 | İşyeri bina ve eklentileri | Ofis-Klinik-Eğitim Faaliyetleri | Dolap üstü istifleme | Baş yaralanması, ezilme, çarpma | Çalışanlar - öğrenciler | 3 | 3 | 9 | 3 | Dolap üstlerinde malzeme istiflenmemelidir. Yüksek noktalara yapılan istiflemeler kaldırılmalı, malzemeler uygun raf ve depolama alanlarında muhafaza edilmelidir. Düşme riskine karşı düzenli kontrol sağlanmalıdır. | İşveren Vekili | 7/31/2026 | 1 | 3 | 3 | 4 |
| 47 | İşyeri bina ve eklentileri | Klinik faaliyetleri | Kesici-delici aletlerle çalışma sırasında kontrolsüz temas veya yaralanma | Yaralanma, bulaş riski | Herkes | 3 | 4 | 12 | 2 | Kesici-delici aletler dikkatli kullanılmalı, işlem sonrası delinmeye dayanıklı atık kutularına atılmalıdır. Personel ve öğrenciler güvenli çalışma konusunda eğitilmeli, Hepatit B aşıları tamamlanmalı ve olay bildirim prosedürü oluşturulmalıdır. | İşveren Vekili | 31.09.2026 | 1 | 4 | 4 | 4 |
| 48 | İşyeri bina ve eklentileri | Klinik faaliyetleri | Yüksek devirli döner alet ve cihazların kullanımı sırasında sıçrama ve aerosol oluşumu | Göz yaralanması, yumuşak doku travması ve solunum yoluyla enfeksiyon bulaşı | Herkes | 3 | 4 | 12 | 2 | Koruyucu gözlük, maske ve yüz koruyucu ekipman kullanılmalıdır. Güçlü aspirasyon sistemi aktif olarak çalıştırılmalı, cihazların periyodik bakım ve kontrolleri yapılmalı ve kullanıcılar güvenli kullanım konusunda eğitilmelidir. | İşveren Vekili | 10/31/2026 | 1 | 4 | 4 | 4 |
| 49 | İşyeri bina ve eklentileri | Ofis-Klinik-Eğitim Faaliyetleri | Güvenlik bilgi formlarının bulunmaması | Zehirlenme, yaralanma, yanıklar | Çalışanlar-öğrenciler | 3 | 4 | 12 | 2 | Güvenlik Bilgi Formları (GBF) temin edilerek çalışan ve öğrencilerin kolaylıkla görebileceği alanlara asılmalı veya erişilebilir hale getirilmelidir. Ayrıca GBF’ler hakkında gerekli bilgilendirme yapılmalıdır. | İşveren Vekili | 12/31/2026 | 1 | 4 | 4 | 4 |
| 50 | İşyeri bina ve eklentileri | Ofis-Klinik-Eğitim Faaliyetleri | Makine, cihaz ve ekipmanların periyodik kontrollerinin yapılmamış olması | Yaralanma, cihaz arızası, iş kazası | Herkes | 3 | 4 | 12 | 2 | İş Ekipmanlarının Kullanımında Sağlık ve Güvenlik Şartları Yönetmeliği’ne uygun olarak, ekipmanların periyodik kontrolleri yapılmalı, kayıt altına alınmalı ve tespit edilen uygunsuzluklara yönelik gerekli düzeltici faaliyetler gerçekleştirilmelidir. | İşveren Vekili | 12/31/2026 | 1 | 4 | 4 | 4 |

| İŞYERİ ADI: Pamukkale Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi |  |  |  |  |  | RİSK DEĞERLENDİRME FORMU |  |  |  |  | Doküman Kodu:KAD.FR.180 Yayın Tarihi:15.04.2026 Revizyon Tarihi: Hazırlanma Tarihi:15.04.2026 Geçerlilik Tarihi:15.04.2030 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| İŞYERİ ADRESİ : Kınıklı Yerleşkesi / Denizli |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Risk Öncelik Durumu: R:1-2-3-4-5-6(Kabul Edilebilir Risk) R:15-16-20-25 (Kabul Edilemez Risk) R:8-9-10-12(Dikkate Değer Risk) |  |  |  |  |  | Risk Değerlendirme Kriterleri: Olasılık: 1- Neredeyse Mümkün Değil 2- Yılda Bir 3- Yılda Birkaç Kez 4- Ayda Bir 5- Haftada Bir,Her gün Şiddet: 1- İlkyardım Yeterli 2- İlkyardım Gerektiren, Geçici İş Görememezlik 3- Tedavi Gerektiren 4- Uzuv Kaybı,Meslek Hastalıkları 5- İş Görmez/Ölümlü |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| DEĞERLENDİRME TABLOSU |  |  |  |  |  | DERECELENDİRME TABLOSU |  |  |  | ÖNLEMLER BÖLÜMÜ |  |  | ALINAN ÖNLEM SONRASI DERECELENDİRME TABLOSU |  |  |  |
| NO | KONUM | FAALİYET | TEHLİKE | RİSK | Risk Grubu 1- Çalışanlar 2-Ziyaretçiler 3-Öğrenciler | OLASILIK | ŞİDDET | RDS | ÖNCELİK SIRASI | ALINMASI GEREKEN ÖNLEMLER | SORUMLU | HEDEF TARİH | OLASILIK | ŞİDDET | RDS | ÖNCELİK SIRASI |
| 51 | İşyeri bina ve eklentileri | Ofis-Klinik-Eğitim Faaliyetleri | Makine, cihaz ve ekipmanların bakımlarının yapılmamış olması | Yaralanma, cihaz arızası, iş kazası | Herkes | 3 | 4 | 12 | 2 | Makine, cihaz, tesisat, ekipmanların bakımları yapılmalı, kayıt altına alınmalı ve tespit edilen uygunsuzluklara yönelik gerekli düzeltici faaliyetler gerçekleştirilmelidir. | İşveren Vekili | 12/31/2026 | 1 | 4 | 4 | 4 |
| 52 | İşyeri bina ve eklentileri | Ofis-Klinik-Eğitim Faaliyetleri | Makine, cihaz ve ekipmanlara ait kullanım talimatlarının bulunmaması veya erişilebilir olmaması | Yaralanma, cihaz arızası, iş kazası | Çalışanlar - öğrenciler | 2 | 4 | 8 | 3 | Makine, cihaz ve ekipmanlara ait kullanım talimatları görünür ve erişilebilir şekilde bulundurulmalı, kullanıcılar cihazların güvenli kullanımı konusunda bilgilendirilmeli ve gerekli durumlarda eğitim verilmelidir. | İşveren Vekili | 12/31/2026 | 1 | 4 | 4 | 4 |
| 53 | İşyeri bina ve eklentileri | Klinik faaliyetleri | Tıbbi atıkların evsel atıklarla karışması | Bulaşıcı hastalık yayılımı, personel yaralanması ve çevresel kontaminasyon | Çalışanlar - öğrenciler | 3 | 5 | 15 | 2 | Tıbbi atıklar kırmızı renkli tıbbi atık torbalarında toplanmalı, atıklar kaynağında ayrıştırılmalı ve ilgili mevzuata uygun şekilde lisanslı firmaya teslim edilmelidir. Personel atık ayrıştırma konusunda eğitilmelidir. | İşveren Vekili | 7/31/2026 | 1 | 5 | 5 | 3 |
| 54 | İşyeri bina ve eklentileri | Klinik faaliyetleri | Kesici-delici atıkların uygun kutularda toplanmaması | İğne batması, kesilme ve kan yoluyla bulaşan enfeksiyon riski | Çalışanlar - öğrenciler | 3 | 5 | 15 | 2 | Kesici-delici atıklar delinmeye dayanıklı özel atık kutularında toplanmalı, kutular ¾ doluluk oranında değiştirilmelidir. Kutular kolay ulaşılabilir noktalarda bulundurulmalıdır. | İşveren Vekili | 7/31/2026 | 1 | 5 | 5 | 3 |
| 55 | İşyeri bina ve eklentileri | Klinik faaliyetleri | Amalgam (civa içeren) atıklarının uygun şekilde bertaraf edilmemesi | Kimyasal maruziyet ve çevresel kirlilik | Çalışanlar - öğrenciler | 2 | 4 | 8 | 3 | Amalgam atıkları ayrı kaplarda toplanmalı, amalgam separatörü kullanılmalı ve tehlikeli atık prosedürüne uygun şekilde bertaraf edilmelidir. | İşveren Vekili | 10/31/2026 | 1 | 4 | 4 | 4 |
| 56 | İşyeri bina ve eklentileri | Klinik faaliyetleri | Kan ve tükürük ile temas | Kan yoluyla bulaşan hastalıların bulaş riski | Çalışanlar - öğrenciler | 3 | 5 | 15 | 2 | Kişisel koruyucu ekipman (eldiven, maske, gözlük) kullanımı sağlanmalı, aşı programları takip edilmeli, temas sonrası prosedür oluşturulmalı ve düzenli enfeksiyon kontrol eğitimi verilmelidir. | İşveren Vekili | 10/31/2026 | 1 | 5 | 5 | 3 |
| 57 | İşyeri bina ve eklentileri | Klinik faaliyetleri | Rezinler, bonding ajanları ve diğer dental materyallerle temas | Cilt irritasyonu, alerjik reaksiyon, solunum hassasiyeti | Çalışanlar - öğrenciler | 3 | 3 | 9 | 3 | Malzemeler üretici talimatlarına uygun kullanılmalı, uygun eldiven seçilmeli, çalışma alanı havalandırılmalı ve güvenlik bilgi formları (SDS) bulundurulmalıdır. | İşveren Vekili | 10/31/2026 | 1 | 3 | 3 | 4 |
| 58 | İşyeri bina ve eklentileri | Klinik faaliyetleri | Uzun süre sabit ve eğik pozisyonda çalışma | Bel, boyun ve sırt rahatsızlıkları, kas-iskelet sistemi hastalıkları | Çalışanlar - öğrenciler | 4 | 3 | 12 | 2 | Ergonomik çalışma düzeni sağlanmalı, ayarlanabilir üniteler kullanılmalı, düzenli mola verilmesi teşvik edilmeli ve ergonomi eğitimi verilmelidir. | İşveren Vekili | 10/31/2026 | 1 | 3 | 3 | 4 |

| İŞYERİ ADI: Pamukkale Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi |  |  |  |  |  | RİSK DEĞERLENDİRME FORMU |  |  |  |  | Doküman Kodu:KAD.FR.180 Yayın Tarihi:15.04.2026 Revizyon Tarihi: Hazırlanma Tarihi:15.04.2026 Geçerlilik Tarihi:15.04.2030 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| İŞYERİ ADRESİ : Kınıklı Yerleşkesi / Denizli |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Risk Öncelik Durumu: R:1-2-3-4-5-6(Kabul Edilebilir Risk) R:15-16-20-25 (Kabul Edilemez Risk) R:8-9-10-12(Dikkate Değer Risk) |  |  |  |  |  | Risk Değerlendirme Kriterleri: Olasılık: 1- Neredeyse Mümkün Değil 2- Yılda Bir 3- Yılda Birkaç Kez 4- Ayda Bir 5- Haftada Bir,Her gün Şiddet: 1- İlkyardım Yeterli 2- İlkyardım Gerektiren, Geçici İş Görememezlik 3- Tedavi Gerektiren 4- Uzuv Kaybı,Meslek Hastalıkları 5- İş Görmez/Ölümlü |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| DEĞERLENDİRME TABLOSU |  |  |  |  |  | DERECELENDİRME TABLOSU |  |  |  | ÖNLEMLER BÖLÜMÜ |  |  | ALINAN ÖNLEM SONRASI DERECELENDİRME TABLOSU |  |  |  |
| NO | KONUM | FAALİYET | TEHLİKE | RİSK | Risk Grubu 1- Çalışanlar 2-Ziyaretçiler 3-Öğrenciler | OLASILIK | ŞİDDET | RDS | ÖNCELİK SIRASI | ALINMASI GEREKEN ÖNLEMLER | SORUMLU | HEDEF TARİH | OLASILIK | ŞİDDET | RDS | ÖNCELİK SIRASI |
| 59 | İşyeri bina ve eklentileri | Klinik faaliyetleri | Sürekli ve tekrarlayan el-bilek hareketleri | Karpal tünel sendromu, tendon rahatsızlıkları | Çalışanlar - öğrenciler | 4 | 3 | 12 | 2 | Uygun ekipman seçimi yapılmalı, düzenli mola verilmeli ve kas-iskelet sağlığı konusunda bilgilendirme yapılmalıdır. | İşveren Vekili | 8/31/2026 | 1 | 3 | 3 | 4 |
| 60 | İşyeri bina ve eklentileri | Klinik faaliyetleri | Klinik alanlarında yeme ve içme | Kan, tükürük ve aerosol yoluyla bulaşan enfeksiyon etkenlerinin ağız yoluyla alınması | Çalışanlar - öğrenciler | 3 | 3 | 9 | 3 | Klinik alanlarda yeme ve içme yasaklanmalı, bu konuda yazılı talimat oluşturulmalı ve personele/öğrencilere duyurulmalıdır. Uygun dinlenme alanları oluşturularak bu alanlar dışında tüketim engellenmelidir. | İşveren Vekili | 31.09.2026 | 1 | 3 | 3 | 4 |
| 61 | İşyeri bina ve eklentileri | Klinik faaliyetleri | Diş ünitelerinin bakım ve kalibrasyon kayıtlarının bulunmaması | Ekipman arızası, ani durma, hasta ve çalışan yaralanması, tedavi güvenliğinin azalması | Herkes | 3 | 4 | 12 | 2 | Diş üniteleri için periyodik bakım ve kalibrasyon planı oluşturulmalı, yapılan işlemler kayıt altına alınmalı ve bakım belgeleri muhafaza edilmelidir. | İşveren Vekili | 12/31/2026 | 1 | 4 | 4 | 4 |
| 62 | İşyeri bina ve eklentileri | Klinik faaliyetleri | Kişisel koruyucu donanımın (eldiven, maske, gözlük vb.) uygun ve düzenli kullanılmaması | Kan ve tükürük yoluyla bulaşan enfeksiyon etkenlerine maruziyet | Çalışanlar - öğrenciler | 3 | 5 | 15 | 2 | Kişisel koruyucu donanım kullanımı zorunlu hale getirilmeli, uygun ekipman temin edilmeli ve düzenli denetim ile eğitim sağlanmalıdır. | İşveren Vekili | 10/31/2026 | 1 | 5 | 5 | 3 |
| 63 | İşyeri bina ve eklentileri | Diş protez ve alçı hazırlama faaliyetleri | Alçı ve benzeri materyallerin hazırlanması sırasında toz oluşumu | Solunum yolu irritasyonu ve uzun vadede solunum sistemi rahatsızlıkları | Çalışanlar - öğrenciler | 3 | 3 | 9 | 3 | Alan yeterli şekilde havalandırılmalı, toz oluşumu azaltılmalı ve uygun maske kullanımı sağlanmalıdır. | İşveren Vekili | 7/31/2026 | 1 | 3 | 3 | 4 |
| 64 | Ana hizmet binası zemin kat | Sarf malzeme depolama faaliyetleri | Depolarda yetersiz havalandırma ve yüksek nem oranı | Ekipman hasarı, elektriksel arıza riski ve küf oluşumuna bağlı sağlık sorunları | Çalışanlar | 3 | 3 | 9 | 3 | Depolarda yeterli havalandırma sağlanmalı, nem oranı kontrol altında tutulmalı ve ortam koşulları düzenli olarak izlenmelidir. | İşveren Vekili | 10/31/2026 | 1 | 3 | 3 | 4 |
| 65 | İşyeri bina ve eklentileri | Ofis-Klinik-Eğitim Faaliyetleri | Çalışma alanlarının dağınık ve kirli olması | Yaralanma, hijyen problemi | Öğrenciler | 3 | 3 | 9 | 3 | Çalışma alanları düzenli tutulmalı, temizlik sağlanmalıdır. | İşveren Vekili | 7/31/2026 | 1 | 3 | 3 | 4 |
| 66 | Eğitim Öğretim Binası Preklinik Laboratuvar | Havalandırma | Yetersiz havalandırma ve koku oluşumu | Kötü hava kalitesi, rahatsızlık, hijyen sorunları | Çalışanlar - öğrenciler | 3 | 4 | 12 | 2 | Ortamdaki kokunun giderilmesi amacıyla uygun bir havalandırma sistemi kurulmalı ve etkin şekilde işletilmelidir. | İşveren Vekili | 10/31/2026 | 1 | 4 | 4 | 4 |

| İŞYERİ ADI: Pamukkale Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi |  |  |  |  |  | RİSK DEĞERLENDİRME FORMU |  |  |  |  | Doküman Kodu:KAD.FR.180 Yayın Tarihi:15.04.2026 Revizyon Tarihi: Hazırlanma Tarihi:15.04.2026 Geçerlilik Tarihi:15.04.2030 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| İŞYERİ ADRESİ : Kınıklı Yerleşkesi / Denizli |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Risk Öncelik Durumu: R:1-2-3-4-5-6(Kabul Edilebilir Risk) R:15-16-20-25 (Kabul Edilemez Risk) R:8-9-10-12(Dikkate Değer Risk) |  |  |  |  |  | Risk Değerlendirme Kriterleri: Olasılık: 1- Neredeyse Mümkün Değil 2- Yılda Bir 3- Yılda Birkaç Kez 4- Ayda Bir 5- Haftada Bir,Her gün Şiddet: 1- İlkyardım Yeterli 2- İlkyardım Gerektiren, Geçici İş Görememezlik 3- Tedavi Gerektiren 4- Uzuv Kaybı,Meslek Hastalıkları 5- İş Görmez/Ölümlü |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| DEĞERLENDİRME TABLOSU |  |  |  |  |  | DERECELENDİRME TABLOSU |  |  |  | ÖNLEMLER BÖLÜMÜ |  |  | ALINAN ÖNLEM SONRASI DERECELENDİRME TABLOSU |  |  |  |
| NO | KONUM | FAALİYET | TEHLİKE | RİSK | Risk Grubu 1- Çalışanlar 2-Ziyaretçiler 3-Öğrenciler | OLASILIK | ŞİDDET | RDS | ÖNCELİK SIRASI | ALINMASI GEREKEN ÖNLEMLER | SORUMLU | HEDEF TARİH | OLASILIK | ŞİDDET | RDS | ÖNCELİK SIRASI |
| 67 | Eğitim Öğretim Binası Preklinik Laboratuvar Alçı Odası | Alçı ve kimyasal işlemler | Alçı atıkları ve düzensiz çalışma ortamı, uygun havalandırma eksikliği | Solunum yolu maruziyeti, kayma-düşme, hijyen problemi | Çalışanlar - öğrenciler | 3 | 4 | 12 | 2 | Alçı atıkları uygun kaplarda toplanmalı, zemin düzenli temizlenmeli, kaymayı önleyici tedbirler alınmalı ve lokal aspirasyon/havalandırma sistemi aktif hale getirilmelidir. | İşveren Vekili | 10/31/2026 | 1 | 4 | 4 | 4 |
| 68 | Preklinik Laboratuvar Alçı Odası | Alçı ve teknik işlemler | Kulanıma alınmamış davlumbaz ve yetersiz havalandırma | Toz ve kimyasal maruziyet, solunum yolu hastalıkları | Çalışanlar - öğrenciler | 3 | 5 | 15 | 2 | Lokal aspirasyon sistemi aktif çalışır hale getirilmeli, periyodik bakım ve kontrol planı oluşturulmalıdır. Ortamda yeterli hava değişimi sağlanmalıdır. Filtre sistemleri düzenli olarak temizlenmeli ve değişimi yapılmalıdır. | İşveren Vekili | 10/31/2026 | 1 | 5 | 5 | 3 |
| 69 | Fantom Laboratuvar | Kimyasal maddelerin depolanması | Kimyasalların uygunsuz şekilde (açık kutularda, düzensiz, etiketleme ve ayrım olmadan) depolanması | Dökülme, kimyasal reaksiyon, toksik maruziyet, yangın ve patlama | Çalışanlar - öğrenciler | 4 | 4 | 16 | 1 | Kimyasallar uygun ve kilitli kimyasal depolama dolaplarında muhafaza edilmelidir. Tüm kimyasallar etiketlenmeli, Güvenlik Bilgi Formları (SDS) bulundurulmalı, uyumsuz kimyasallar ayrı depolanmalı ve ortamda yeterli havalandırma sağlanmalıdır. Düzenli kontrol ve denetimler yapılmalıdır. | İşveren Vekili | 10/31/2026 | 1 | 4 | 4 | 4 |
| 70 | İşyeri bina ve eklentileri | Temizlik ve destek hizmetleri faaliyetleri | Temizlik malzemelerinin bina genelinde açıkta ve erişilebilir şekilde bırakılması | Kimyasal maddelere temas sonucu cilt ve göz irritasyonu, yanlış kullanım ve kazara maruziyet | Herkes | 3 | 3 | 9 | 3 | Temizlik malzemeleri kilitli ve uygun depolama alanlarında muhafaza edilmeli, kimyasallar etiketli olmalı ve yetkisiz erişim engellenmelidir. | İşveren Vekili | 7/31/2026 | 1 | 3 | 3 | 4 |
| 71 | İşyeri bina ve eklentileri | Bakım Onarım | Çalışanların, yapılan çalışmalardan zarar görme ihtimali | Yaralanma, ölüm | Çalışanlar | 4 | 3 | 12 | 2 | Bakım onarım yapan personele çalışma alanda gerekli güvenlik önlemleri alması konusunda gerekli uyarılar yapılmalıdır . Hangi alanda hangi çalışma yapılacaksa, tehlike ve risklerine karşın personele bilgilendirilmeli, çalışma yapılan alan(lar)ın etrafına güvenlik şeritleri çekilerek gerekli uyarı levhaları konulmalıdır. | İşveren Vekili | 7/31/2026 | 1 | 3 | 3 | 4 |
| 72 | İşyeri bina ve eklentileri | Arıtma sistemi faaliyetleri | Arıtma sisteminin bakım ve periyodik kontrollerinin yapılmaması | Atık suyun uygun şekilde arıtılmaması, çevresel kirlilik ve sistem arızası | Çalışanlar | 3 | 4 | 12 | 2 | Arıtma sisteminin periyodik bakım ve kontrolleri yetkili kişiler tarafından yapılmalı, bakım kayıtları tutulmalı ve sistem performansı düzenli olarak izlenmelidir. | İşveren Vekili | 10/31/2026 | 1 | 4 | 4 | 4 |
| 73 | İşyeri bina ve eklentileri | Bina teknik altyapı faaliyetleri | Su tesisatı ana borusu giriş kısmında korozyon (yıpranma) bulunması | Borunun patlaması sonucu su baskını, elektrik sistemine zarar ve kaygan zemin oluşumu | Herkes | 3 | 3 | 9 | 3 | Korozyona uğramış boru bölümü teknik ekip tarafından kontrol edilmeli, gerekli onarım veya değişim yapılmalı ve tesisat periyodik olarak gözden geçirilmelidir. | İşveren Vekili | 10/31/2026 | 1 | 3 | 3 | 4 |
| 74 | İşyeri bina ve eklentileri | Ekipman ve makine kullanım faaliyetleri | Arızalı veya çalışmayan makine ve ekipmanların etiketlenmemesi | Arızalı cihazın yanlışlıkla çalıştırılması sonucu yaralanma, elektrik çarpması veya ekipman hasarı | Herkes | 3 | 4 | 12 | 2 | Arızalı veya kullanım dışı olan tüm makine ve ekipmanlar derhal “Kullanım Dışı” etiketi ile işaretlenmeli, enerji bağlantıları kesilmeli ve onarım süreci kayıt altına alınmalıdır. | İşveren Vekili | 8/31/2026 | 1 | 4 | 4 | 4 |