Slayt 1:

Polimerler

Karbon atomlarının lineer zincir benzeri bir yapı oluşturarak bir araya gelmesi ve çeşitli atom, molekül veya fonsiyonel gruplarla yer değiştirilmesi ile elde edilen yapılarak polimer denir.

Termoplastik polimerler:

Basit zincirli hiç veya çok az dallanması olan; eritip tekrar eritilebilir ve yapıda değişim olmaz (Kristal yapıdadır).

Termoayarlı polimerler:

Yan zincirler kovalent bağlar yaparak ana zincirleri birbirine bağlar; terkar ısıtmada heryeri eşit erimediği için yapı bozulur. (kimyasal olarak birbirine bağlı yapı-3 boyutlu ağ yapısı)

Slayt 2:

Biyobozunu ve biyobozunu olmayanlar olarak ikiye ayrılırlar.

Medikal dikiş, kan torbaları, kemik dokular vs. gibi birçok farklı yapı olarak karşımıza çıkarlar.

Slayt 3: Polimer sentezi

İki tip polimerleşme vardır:

- Ekleme ile polimerleşme

Yeni bir monomerin moleküller arası sıralamaya eklenmesine dayanır (zincir reaksiyonu)

- Başlangıç basamağında bir başlangıç molekülünün yardımı ile polimeşme başlatılır (serbest radikaller, katyonlar, anyonlar, veya stereospesifik katalizörler)

- Gelişme basamağında hızlıca bir zincir oluşumu gerçekleştirilir

- Sonlandırma basamağı reaksiyonun durdurulmasını sağlar (başka radikaller, çözücü molekülü veya zincir transfer ajanı eklenerek)

- Kondanzasyon (Yogunlastırma) polimerleşmesi

İki monomerin reaksiyonu sonucu ile kovalent bağ oluşurken, küçük bir molekülün (su, hidroklorik asit, metanol, karbondioksit gibi) açığa çıkmasına dayanır.

Slayt 4:

Seçilen polimerleşme metodu elde edilen polimeri etkiler.

Homopolimer (tek tip monomerden oluşan) veya kopolimerler (iki veya daha fazla monomer içerenler) oluşabilirler.

Homopolimer, Rasgele kopolimer, Sıralı kopolimer ve Blok kopolimer yapıları oluşabilir. Ayrıca lineer dallanmış, zayıf ağ veya sıkı ağ yapılarında polimer oluşabilir.

Slayt 5: Polimer özellikleri

Taktisite: Uzun zincirli polimerin etrafındaki değişkenlerin sıralanışını gösterir

- İzotaktik

- Sindiotaktik

- Ataktik

Ataktik polimerler genellikle kristallenmezler; izotaktik ve sindiotaktik polimer kristallenebilir yeterki uygun koşullar sağlanmış olsun. Kristallenme hiçbir zaman tamamlanmaz, sadece kristal benzeri yapılar amorf bölgelerin varlığında oluşurlar.

Polimer yapısında kristal benzeri yapılar olması gelişmiş mekanik özellikler ve yapısal güç oluştururlar.

Termal özellikler: Brownian hareket, Tm kristalitler için erime sıcaklığı, Tcam- katı hal için erime sıcaklığı

Slayt 6: Tıpta kullanılan polimer sınıfları

Bir çok amaçlı ve bir çok farklı polimer vücut içinde kullanılmaktadır.

Slayt 7,8,9,10: Homopolimerler

PMMA-Fleksiglass-Lenslerde ve Gozluk camlarında

HEMA- Yumusak kontank lensler ve hidrojeller

PE-iyi bir sertlik, yağlara karşı direnç, katater, yapay kalça

PP-PE ile aynı uygulamalar ve benzer özellikler

Teflon: Termal ve kimyasal kararlılık, damar nakillerinde

PVC: içerisine eklenen plastiserler sayesinde daha yumuş ve esnek hale getirilir. Uzun süreli uygulamalarda kullanılır.

PDMS: çok amaçlıdır. Katater ve atık tüplerinde, yalıtkan malzeme olarak veya protezlerde kullanılır.

Polikarbonat: Gözlük camlarında kullanılır şeffaf bir malzeme olmasından dolayı

Nylon: Cerrahi dikişlerde kullanılır.

Slayt 11: Kopolimerler

PGL: rasgele kopolimerdir ve cerrahi dikiş olarak kullanılır

Poliuretan: sert elastomerdir, hidrolize dayanıklıdır. Yalıktan olarak kullanılır.

Slayt 12: Hidrojeller

Hidrojeller: su tutan, yapı içi bağlı polimerik yapılardır

Homopolimer, kopolimer, çoklu polimer ve tamamen içe girebilen polimer yapılarında olabilirler

Nötr, anyonik, katyonik ve amfolitik olabilirler

Amorf, yarı kristal, hidrojen bağlı veya kompleksleştiren yapılardır.

Su veya biyolojik sıvıda yapı içi bağlanmalar yapılarak hazırlanılar.

Yapı içi bağlanma radyasyon reaksiyonu veya kimyasal bağlanmalar ile gerçekleştirilir.

Slayt 13:

- Yüksek oranda şisen hidrojeller

Selüloz türevleri

Polivinilalkol

PNVP

Poly (etilen glikol)

- Orta seviyede şişen hidrojeller

PHEMA

Slayt 14:

Kanla uyumlu biyomalzemeler

Kontak lensler

Yapay tendon malzemeleri, böbrek membranları, yapay deri amaçlı kullanılırlar

Ayrıca farmakolojik uygulamalarda ilaç iletimi amaçlı kullanılırlar

Slayt 15: Biyobozunur malzemeler (biyobozunma, biyoerezyon, biyoabsorpsiyon, biyoresorpsiyon)

Cerrahi müdahaleden sonra ekstra bir işlem yapılmadan vücuttan atılmaları sağlanır.

Geçici durumlarda bulunması gereken implanlar için idealdir.

Rejenere olmuş dokuların yerdeğiştirilmesini sağlarlar.

Slayt 16: Biyobozunma Terimleri

Biyobozunma: Bir biyolojik ajan bozulma işleminden sorumludur

Biyoerezyon: Kimyasal veya Fiziksel işlemler sonucunda aşınma sonucu gerçekleşir

Biyoabsorpsiyon veya biyoresopsiyon: Hücresel aktiviteler ile polimerin veya çözünme ürününün atılmasına dayanır

Slayt 17: Bozunma kısa süreli uygulamalarda gerekir.

Dikişler, ilaç iletimi, ortopediklerin sabitlenmesi için gerekli gereçler, tutunmanın engellenmesi, geçici damar

Slayt 18:

Biyobozunur implantlar 5 ana sınıfta kategorize edilir

Geçici destek cihazları

Geçici doku mühendisliği kalıpları

Geçici bariyerler

İlaç iletim cihazları

Çok amaçlı cihazlar

Slayt 19: Geçici destek malzemeleri

Doku iyileşene kadar destek sağlarlar:

- Hastalık, yaralanma ve cerrahi müdehale ile zayıflamış

- İyileşen yaralar, kırık kemikler, hasar görmüş damarlar

- Dikiş, kemik sabitleme cihazları, damar nakillerinde

Bozunma hızı:

Dokunun iyileşme hızında implantın çözünmesi gerekir.

Dikiş amaçlı yaygınca kullanılırlar:

Dexon, Vicryl ve PDS kullanılır.

Slayt 20: Geçici doku mühendisliği kalıpları

Yapay hücredışı ortamda boşluklar sağlıyarak hücrelerin büyümesi ve organize olarak doku oluşturması için kullanılırlar

Bozunma hızları:Yeni doku oluşana kadar mekanik destek sağlamaları gerekir. Oluşan dokunun iyileşmesini engellemeleri gerekir.

Yaygınca kullanılan yapılar:

Gözenekli olmalılar

Kopuk veya Sunger benzeri malzemeler

Doku hisli malzemeler

Slayt 21: Bariyer

Damar dışı doku boşluğunda kanın pıhtılaşması ile oluşan yapışmayı engellemelidirler.

Pıhtılaşma enflamasyon fibröz

Adhezyon kalp, omur ve tendon ameliyatlarında yaygın bir problemdir

İnce membran veya film şeklinde ince bariyerler kullanılır

Bir başka bariyer kullanılan yanıkların tedavisinde kullanılan yapay deridir.

Slayt 22: İlaç iletimi

En fazla incelenen uygulama

PLA ve PGA sıkça kullanılıyor

Polianhidritler beyin kanseri hastalında kemoterapi ilaçlarının iletilmesi için kullanılır

Enkapsülasyon yolu ile insülin salınımı amaçlı kullanılırlar

Slayt 23 ve 24: Çok amaçlı cihazlar

Birden fazla fonksiyonun bir araya getirilmesi

Mekanik fonksiyonlarla + ilaç iletimi

Damar stentleri biyobozunur şekilde yapılanı hem tıkanıklığın açılması hem de dokunun iyileşmesi icin gerekli süreyi sağlamış olurlar.

Slayt 25: Biyobozunur polimerler

Sıkı kısıtlamalar dolayısıyla biyobozunur polimer çeşitliliği sınırlıdır:

Biyouyumlu olmaları gerekir

Toksik ürünlerin salınmasından uzak olmalıdır

Kullanımları onaylara bağlıdır (FDA gibi)

PLA, PGA ve PDS sıklıkla kullanılır.

Slayt 26:

Çoğu biyobozunur polimer poliester yapısındadır.

Ester polar özellikli bir kovalent bağdır ve reaktiftir.

Hidrolizle kolaylıkla kırılabilir

C-O bağı kırılır

Slayt 27:

Peptit (veya amit) bağı içerebilirler

Amit polar özellikli bir kovalent bağdır ve reaktiftir

Hidrolizle kolaylıkla kırılabilir

C-N bağı kırılır

Slayt 28:

Bazı biyobozunur polimer çeşitleri

Slayt 29:

PGA ve PLA

En yaygın kullanılan biyobozunur polimerlerdir.

PGA en basit alifatik poliesterdir:

Yüksek kristallik, yüksek erime noktası, düşük çözünürlüğe sahiptir

Dexon adı ile satılır

Dexon dikişleri güçlerini 2-4 hafta içinde kaybederler (istenilenden daha önce)

Kemik somunları olarak kullanılırlar, Biofix adı ile satılırlar

Slayt 30:

PLA

D, L-PLA (rasemik karışım) amorf polimerdir ve ilaç iletimi için kullanılır

L-PLA yarı kristal yapıdadir, bundan dolayı mekanik uygulamalarda dikiş ve ortopedik cihazlarda kullanılırlar.

Slayt 31:

PLA ve PGA devam ediyor:

PLA ve PGA kopolimerleri geniş çaplı uygulamalarda kullanım için uygundur

PLA, PGA ya oranla daha hidrofobiktir

Bu hidrofobiklik farkı hidroliz hızını etkiler ve PGA’ya oranlda PLA’nın daha geç hidrolize olması anlamına gelir.

Vicryl ve Polyglactin adı ile dikişler satılmaktadır.

Slayt 32:

PHB(polihidroksibutirat), PHV(polihidroksivalerat) ve kopolimerleri:

Bu malzemeler mikroorganizmalar tarafından enerji depolama amaçlı sentezlenirler

Biopol adında satılan malzeme %70 PHB- %30 PHV içerir

Bozunma hızı kopolimer kompozisyonunun değişiminin kontorlü ile sağlanır.

Slayt 33:

PHB(polihidroksibutirat), PHV(polihidroksivalerat) ve kopolimerleri: (devam ediyor)

Vücut içinde PHB hidroksibutrik asite bozunur ve bu malzeme kanda bulunan normal bir bileşendir. Bundan dolayı toksik değildir ve biyouyumludur.

PHB homopolimer aşırı kristal yapıda ve kırılgandır

PHB ile Hidroksivalerik asit kopolimerleri daha az kristal yapıdadır ve daha esnek ve daha işlenebilirdir.

Kontrollü ilaç iletimi, dikişlerde, yapay derilerde ve ilk yardımda kullanılan tek kullanımlıklarda kullanılırlar.

Slayt 34:

Polikaprolacton:

- Yarı kristal yapıda polimer

- PLA ya oranla daha yavaş bozunurlar

- Bir yıla kadar aktif kalabilirler (ilaç iletimi için)

Capronor, implant olarak yerleştirilebilen biyobozunur doğum kontrol ilacı

Deri altına yerleştirilir

Vücutta çözünür ve çıkarılması gerekmez

Bozunma sonucunda CO2 ve su açığa cıkarırlar.

Slayt 35:

Capronor, ile ilgili genel bilgiler mevcut buranın üzerinde çok durmadığım için sadece ders anlatımı yeterli.

Slayt 36:

Polyanhidritler:

Aşırı reaktif ve hidrolitik olarak kararsızlardır

Katalizöre ihtiyaç olmadan yüzeyde bozunma şeklinde gerçekleşir

Yapıdaki alifatik zincir kısımlarının bozunması günler sürebilir

Yapıdaki aromatik kısımların bozunması uzun yıllar sürer.

Slayt 37:

-alifatik-aromatik kopolimerler degradasyon hızını ayarlamada kullanılabilir

-mükemmel bir biyouyumluluğa sahip

-ilaç iletiminde kullanılır

-mikroenkapsülasyon veya kalıp presleme yolu ile hazırlandan ilaç yüklü cihazlarda bir çok biyolojik maddenin iletimi sağlanabilir

Slayt 38:

Poliortoesterler:

Yüzey erozyonu oluşturacak şekilde formule edilirler

İlaç salınımı sabit hızda gerçekleşir

Slayt 39:

Poliaminoasitler:

Poly-L-Lizin, Poliglutamik asit

Amino asit yan zincirleri ilaç bağlantılarının yapılabileceği alanlar oluşturur

Vücut içinde düşük toksikliğe sahiptirler çünkü doğal olarak bulunan aminoasitlere benzerlik gösterirler

Dikiş malzemesi olarak incelenirler

Yapay deriye alternatiftir

Kısıtlı çözünürlükle ve işlenebilirliklerinden dolayı kullanımları kısıtlıdır

Üç veya daha fazla amino asit içeren yapılar antijenik cevaplar oluşmasına sebeb olurlar

Slayt 40:

Polisiyanoakrilatlar:

Bioyapıştırı olarak kullanılırlar

Implant malzemesi olarak kullanımı sınırlıdır çünkü ciddi enflamasyon cevapları verirler

Polifosfazen

İnorganik polimerdir

Zincir içerisinde azot ve fosfor bağı içerir

İlaç iletimi için kullanımı incelenmektedir.

Slayt 41:

Biyoerezyon şunlara sebeb olur:

Cihazın görünümünde değişim

Fizikomekanik özelliklerin değişimi

Şişme

Deformasyon

Yapısal ayrışmalar

Ağırlık kaybı

Fonksiyon kaybı

Slayt 42:

Biyoerezyon şundan dolayı olur:

Kimyasal bozunma

Polimer yapısının kırılması

Yapı içi bağların kırılması

Yan zincirlerdeki değişimler

Fiziksel işlemler (pH değişimi)

İki tip erezyon:

Tüm erezyon

Yüzey erezyonu

Slayt 43:

Tüm erezyon

Su polimerin içine nüfuz eder

Hidrolitik kırılmaya sebeb olur

Bileşenler oyuklar oluşturur

Son olarak kırıntılar şekilde bozunur (küp şekerin suda çözünmesi gibi)

Asidik grupların açığa çıkması olası enflamasyonlara sebeb olur

Hidrofilik polimerlerin karakteristik özelliğidir

Slayt 44:

Yüzey erezyonu

Suyun nüfuzu sınırlıdır

Bozunma yüzeyde oluşur

Zamanla bileşen yavaş yavaş incelir

Tüm erezyona oranla yapısal bütünlük uzun süre korunur

Hidrofobik polimerler yüzey erezyonuna uğrarlar çünkü su alışları sınırlıdır

Asidik grupların açığa çıkması daha yavaştır bu yüzden asit yanıkları şeklindedir ve enflamasyon şansı düşüktür

Yüzey erezyonu enzimatik bozunmalar ile gerçekleşir.

Slayt 45:

Erezyon hızını belirleyen faktörler sunlardır:

- Polimer bağlarının kimyasal kararlılığı

- Erezyon hızı: anhydride > ester > amide

- Monomerin hidrofobikliği (hidrofobik monomerlerin eklenmesi erezyon hızını düşürür)

- Polimerin morfolojisi

- Kristal vs Amorf

- Kristallik daha sıkı: daha az su nüfuzuna izin verir ve sonucunda daha düşük bir erezyon hızı vardır

Slayt 46:

Erezyon hızını belirleyen faktörler sunlardır: (devam)

Polimerin başlangıçtaki ağırlığı

Üretim prosesi

Katalizör, plastiser ve eklentilerin varlığı

İmplant cihazının geometrisi (yüzey/hacim oranı)

Camsı (katı) haldeyken polimere suyun nüfuzu daha azdır.

Tg degeri 37 C uzerinde olan polimerler hidrolize karşı daha dayanıklıdırlar

Slayt 47: Kimyasal bozunma

Kimyasal bozunma su, enzim ve mikroorganizmalarca sağlanır

Kimyasal bozunma mekanizması:

- Yapı içi bağların kırılması

- Yan zincirlerin kırılması

- Polimer bağlarının kırılması

- Yukardakilerin kominasyonları

Slayt 48 :

Görsel olarak kimyasal bozunmanın şekilleri

Slayt 49: Biyobozunur polimerin hidrolizi:

Su varlığında molekülün parçalanması.

Esterin hidrolizi sonucunda asit ve alkol oluşur (tersi yoğunlaşmadır su açığa çıkar)

Anhidrit bağının hidrolizi sonucunda iki adet asit oraya çıkar

Hidroliz reaksiyonun tersi yoğunlaşmadır.

Slayt 50: Biyobozunur polimerlerin depolanması sterilizasyonu ve paketlenmesi

Üretim sırasında ve depolanma sırasında erken bozunmalar minimalize edilmelidir

Havadak nem bozunmaya ciddi etki edebilir, kontrollü atmosferlerde çalışılması gerekir

Sterilizasyon iki şekilde yapılır

gama ışıması yolu ile veya etilen oksit ile gerçekleştirilir

iki metotda fiziksel özellikleri çözümlerler

var olan bir polimer için en az can alıcı olanı seçilir

2-3 Mrad düzeyindeki gama ışıması dozları polimer bağlarının ciddi hasar görmesine sebeb olurlar

Etilen okside yüksek toksisiteye sahiptir

Alternatif: Üretimin steril ortamlarda yapılması (Kalıp ve hücrelerin bir arada olması gibi)

Hava geçirmez, aluminyum arkaplanlı, plastik poşetlere paketlenirler.

Gerekli durumlarda soğukta tutulmaları gerekir.