| BAKIM PERİYODU: YILLIK BAKIM TARİHİ: |  |  |  |  |  | AÇIKLAMALAR |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | KONTROL EDİLECEK PARAMETRELER | PARAMETRELERİ UYGULAYAN 1.depo 2.depo |  | PARAMETRELERİ KONTROL EDEN 1.depo 2.depo |  |  |
| 1 | Depo suyu boşaltıldıktan sonra depo yüzeyine ve tabanına uygun temizlik maddesi uygulandı mı? | - Evet - Hayır | - Evet - Hayır | - Evet - Hayır | - Evet - Hayır |  |
| 2 | Duvarlarda ve tabanda bulunan kirli tabakaların çözülmesi beklendi mi? | - Evet - Hayır | - Evet - Hayır | - Evet - Hayır | - Evet - Hayır |  |
| 3 | Çözülen kirler bir fırça ile iyice ovularak tamamen yüzeyden ayrılması sağlandı mı? | - Evet - Hayır | - Evet - Hayır | - Evet - Hayır | - Evet - Hayır |  |
| 4 | Yüksek basınçlı yıkama makinesi ile yüzeyler ve taban temizlendi mi? | - Evet - Hayır | - Evet - Hayır | - Evet - Hayır | - Evet - Hayır |  |
| 5 | Depo su giriş vanaları ve şamandıraların çalışması kontrol edildi mi? | - Evet - Hayır | - Evet - Hayır | - Evet - Hayır | - Evet - Hayır |  |
| 6 | Depo yüzeyinde ve tabanındaki kaplamalarda çatlama, kavlama, dökülme var mı? | - Evet - Hayır | - Evet - Hayır | - Evet - Hayır | - Evet - Hayır |  |
| 7 | Depo PPRC boruların kontrolleri yapıldı mı? | - Evet - Hayır | - Evet - Hayır | - Evet - Hayır | - Evet - Hayır |  |
| Ad/Soyad/İmza |  |  |  |  |  |  |

*Parametreleri Enfeksiyon Kontrol Hemşiresi kontrol eder.

| BAKIM PERİYODU: 6 AYLIK |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| TARİH | SONUÇ | NUMUNE ALAN/İMZA | KONTROL EDEN/İMZA |
|  | 1.depo |  |  |
|  | 2.depo |  |  |
|  | 1.depo |  |  |
|  | 2.depo |  |  |

*Kaynaktan ve su deposundan her 6 ayda bir numuneler alınarak bakteriyolojik ve kimyasal analizleri yapılacak.