FİZİKSEL TEKSTİL MUAYENELERİ LABORATUVARI VE KONDİSYON ODASINDA UYULMASI GEREKEN KURALLAR

(GENEL LABORATUVAR KURALLARINA İLAVEDİR)

- Laboratuvar çalışması için gerekli malzemeler dersin öğretim elemanından veya laboratuvar sorumlularından istenmelidir. Cihazla ile ilgili parçalar ve aparatlar kullanıldıktan sonra yerine konulmalıdır. - Cihazlar laboratuvar dersinin öğretim elemanının onayı alınarak talimatlarına uygun olarak kullanılmalıdır. Cihaz kullanımının bilinmemesi halinde laboratuvar sorumlularından yardım alınmalıdır. Görevli öğretim elemanının onayı olmadan cihazlara herhangi bir müdahalede bulunulmamalıdır. Uygulama ile ilgili olmayan cihazlar, malzemeler ve dolaplar kullanılmamalıdır. - Kondisyon odasının kapısı her daim kapalı konumda bulundurulmalıdır. Kondisyon odasına giriş çıkışlar ilgili dersin öğretim elemanının ya da laboratuvar sorumlusunun gözetiminde yapılmalıdır. - Kondisyon odası içerisinde mutlaka galoş giyilmelidir. Lif ve kumaş artıkları kondisyon odası içerisinde bırakılmamalıdır. - Kondisyonlama işlemi biten numuneler raflarda bırakılmamalıdır. - Laboratuvar içerisindeki pompaların, kompresörlerin, makinaların ve bilgisayarların çalışma bitiminde kullanma talimatına uygun şekilde kapatıldığından emin olunmalıdır. - Laboratuvarda masa, raf ve dolaplarda herhangi bir çalışmaya ait olan numuneler geçici süre ile bırakılmak durumunda kalındığında bu numunelerin üzerinde veya yanında gerekli açıklamaları içeren etiket veya notlar bulunmalıdır. Bu etiket veya notta numunelerin kime ait olduğu, tarih, iletişim bilgileri ve gerekebilecek diğer açıklamalar bulunmalıdır. - Hassas terazi kullanılmadığı zamanlarda kapalı ve yüksüz durumda (üzerinde/içerisinde herhangi bir malzeme, kap vb. olmayacak şekilde) olmalıdır. - Hassas terazi kullanımı öncesinde terazinin dengesi (su terazisindeki hava kabarcığının ortalanmış olması gerekmektedir) kontrol edilmelidir. Aksi durumda laboratuvar sorumlusuna başvurunuz. - Hassas terazilerin ve çalışma alanlarının üzerine dökülen kimyasal maddeler silinerek temizlenmelidir.

ACİL DURUMLAR İLE İLGİLİ KURALLAR

- Yangın çıkması halinde laboratuvar sorumlularını arayınız, elektrikli cihazları kapatınız, yangın tüpünü kullanınız, camları açınız ve dışarı çıkınız.

- Herhangi bir hastalık, kaza, yaralanma olması halinde laboratuvar sorumlularını ve acil servis numaralarını arayınız.

FİZİKSEL TEKSTİL MUAYENELERİ LABORATUVARI SORUMLULARI

- Arş. Gör. Cansu VAR - Dr. Öğr. Üyesi Barış HASÇELİK - Dr. Öğr. Üyesi Ayşe ÖZKAL

ÖNEMLİ NUMARALAR

112 ACİL SERVİS-AMBULANS

110 İTFAİYE

PAMUKKALE ÜNİVERSİTESİ HABER MERKEZİ-ACİL GÜVENLİK: 0258 296 2315

PAÜ Tekstil Mühendisliği Bölümüne ait  laboratuvar ve atölyelerinde bulunan cihaz ve deney araçlarının kullanmadan önce ilgili akademisyen ve laboratuvar sorumlularından izin almayı, yapacağım çalışmalarda bana tebliğ edilen kurallara uyacağımı ve çalışma esnasında oluşan herhangi bir arıza hakkında ilgililere bilgi vermeyi kabul ediyorum.

Tarih:

Adı ve Soyadı:

Öğrenci No:

İmza: